## 1Т
Об'єкт | Характеристика | Значення | Примітка
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 129430
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1986
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 2014
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 40723/2 "К"
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Позначення | ИПБД 672648.012
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС"Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС-4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 23797(г.в 1985)
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 23797
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Повна маса, т | 82.8
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса масла, т | 23.7
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса активної частини, т | 42.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 6.58
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Транспортна маса, т | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2098
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.3
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 7.11
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 40.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Струм холостого ходу, % | 0.48
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
Об'єкт | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Заводський номер | 144932
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Рік випуску | 1991
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Рік вводу | 2010
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номер заказу | 40723/10
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Позначення | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС-9
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 5197(г.в 1989)
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 5197
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Повна маса, т | 72.2
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса масла, т | 24.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса активної частини, т | 42.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 6.63
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Транспортна маса, т | 72.2
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2098
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.7
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.6
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.91
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 40.4
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Струм холостого ходу, % | 0.57
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП,ТДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 1ТВП | ТМ-250/10/0,4 | 468563 | 1973 | 2003 | 10 | 0.4 | 4.7
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 2ТВП | ТМ-250/10/0,4 | 344339 | 1972 | 2003 | 10 | 0.4 | 4.7
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 1/1ТДК | ТМ-400/10/0,23 | 25003 | - | 2002 | 10 | 0.23 | 4.54
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 1/2ТДК | ТМ-400/10/0,23 | 852717 | 1981 | 2004 | 10 | 0.23 | 4.54
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 2/1ТДК | ТМ-400/10/0,23 | 4935 | 1984 | 2002 | 10 | 0.23 | 4.54
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 2/2ТДК | ТМ-400/10/0,23 | 1131555 | 1987 | 2007 | 10 | 0.23 | 4.58

## ДК
Об'єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном, кВ | Потужність кВА | Струм компенсації. Положення/струм,А
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-11/2 | РЗДСОМ-380 | 1294273 | 1985 | 2007 | 10 | 380 | I-25А; II-31,5А; III-37,5А; IV-43,5А; V-50А
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-11/1 | РЗДПОМ-480 | Э12007ИР7 | 2007 | 2007 | 10 | 480 | 12,6-63А
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-12/1 | РЗДСОМ-380 | 1276175 | 1985 | 2007 | 10 | 380 | I-25,5А; II-31,5А; III-38А; IV-44,5А; V-51А
ПС "Південно-Східна" 150/35/10кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-12/2 | РЗДПОМ-480 | Э12007ИР6 | 2007 | 2007 | 10 | 480 | 12,6-63А

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | GW55-170 D | 1910171-1-М-Д-1 | 2019 | 2020 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-8/1-0 | GW55-170 DII | 1910009-1-М-Д-1 | 2019 | 2020 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-8/1-р | GW55-170 DII | 1910009-1-Е-Д-2 | 2019 | 2020 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | GW55-170 D | 1910172-1-М-Д-1 | 2019 | 2019 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-17/1-0 | GW55-170 DII | 1910012-1-М-Д-1 | 2019 | 2019 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-17/1-р | GW55-170 DII | 1910011-1-Е-Д-1 | 2019 | 2019 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-381-0 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-381-1 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-382-0 | РДЗ-2-35/1000 | - | - | 2020 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-382-2 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-383-0 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-383-1 | РЛНД-1-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РЛНД-2-35/600 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-11-0 | Викатного типу | - | - | 2003 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-12-0 | Викатного типу | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | С-12-2 | Викатного типу | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-11-1 | РНД-10 | - | - | - | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-12-2 | РНД-10 | - | - | - | -

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | 1Т | Т-1 | LTB-170 D1/B | 1361292341-001 | 2019 | 2020 | BLK-222 | 3150 | 40 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | 2Т | Т-2 | LTB-170 D1/B | 1361292341-002 | 2019 | 2019 | BLK-222 | 3150 | 40 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВР-35НС | 92 | 2010 | 2010 | НСМ | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВР-35НС | 207 | 2012 | 2012 | НСМ | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С-31 | ВР-35НС | 208 | 2012 | 2012 | НСМ | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-381 | Л-381 | ВР-35НС | 718 | 2009 | 2009 | НС | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-382 | Л-382 | ВР-35НС | 717 | 2009 | 2009 | НС | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-383 | Л-383 | ВР-35НС | 722 | 2009 | 2009 | НС | 1600 | 20 | м. Ровно
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 101 | С-12 | ВВЕ-10 | 558 | 1994 | 2002 | ел.м. У3 | 1600 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 102 | Т-11 | ВМПЕ-10 | 15088 | 1996 | 2002 | ел.м. | 3150 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 106 | ф.3 | BB/TEL-10 | 99148 | 2012 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 107 | ТДК-1 | ВВЕ-10 | 101576 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 109 | ф.27 | BB/TEL-10 | 3001718 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 110 | ф.9 | BB/TEL-10 | 61808 | 2007 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 111 | ф.21 | BB/TEL-10 | 61801 | 2007 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 116 | ф.23 | BB/TEL-10 | 952589 | 2012 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 117 | ф.39 | BB/TEL-10 | 3001720 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 118 | ф.13 | BB/TEL-10 | 74305 | 2010 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 119 | ф.37 | BB/TEL-10 | 78722 | 2010 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 120 | ф.11 | BB/TEL-10 | 3001706 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 121 | резерв | ВВЕ-10 | 101610 | 1997 | - | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 122 | ф.33 | BB/TEL-10 | 3001704 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 123 | ф.31 | BB/TEL-10 | 74588 | 2010 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 124 | ф.25 | BB/TEL-10 | 3001712 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 125 | ф.29 | BB/TEL-10 | 3001700 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 126 | ф.7 | BB/TEL-10 | 3001721 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 127 | резерв | ВВЕ-10 | 101604 | 1997 | - | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 202 | ф.44 | BB/TEL-10 | 68811 | 2008 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 203 | ф.40 | ВВЕ-10 | 101581 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 204 | ф.32 | BB/TEL-10 | 78712 | 2006 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 205 | ф.30 | ВВЕ-10 | 101583 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 206 | ф.46 | BB/TEL-10 | 63172 | 2007 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 207 | ТДК-2 | ВВЕ-10 | 101585 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 211 | Т-12 | BМПЕ-10 | 15086 | 1996 | 2002 | ел.м. | 3150 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 213 | резерв | ВВЕ-10 | 101591 | 1997 | - | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 214 | ф.42 | BB/TEL-10 | 860601 | 2019 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 215 | резерв | ВВ/ТЕL-10 | 107333 | 2013 | - | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 216 | ф.36 | ВВЕ-10 | 101592 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 217 | ф.8 | BB/TEL-10 | 74626 | 2010 | 2020 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 218 | ф.10 | BB/TEL-10 | 80361 | 2010 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 219 | ф.14 | BB/TEL-10 | 3001717 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 220 | ф.16 | BB/TEL-10 | 3001719 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 221 | ф.12 | ВВЕ-10 | 101597 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 222 | ф.22 | BB/TEL-10 | 77330 | 2010 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 223 | ф.24 | ВВЕ-10 | 101599 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 224 | ф.4 | BB/TEL-10 | 80365 | 2010 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 225 | ф.26 | BB/TEL-10 | 921594 | 2012 | 2019 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 226 | ф.38 | BB/TEL-10 | 3001716 | 2021 | 2021 | ел.м. | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 227 | ф.34 | ВВЕ-10 | 101603 | 1997 | 2002 | ел.м. У3 | 630 | 20 | -

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 1Т | Фаза "A" | IMB-170 | 8896009 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 1Т | Фаза "B" | IMB-170 | 8896012 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 1Т | Фаза "C" | IMB-170 | 8896013 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 2Т | Фаза "A" | IMB-170 | 8896014 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 2Т | Фаза "B" | IMB-170 | 8896011 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ком. 2Т | Фаза "C" | IMB-170 | 8896010 | 2019 | 2020 | 600 | 600/300/150/5 | АВВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 31205200 | 2019 | 2020 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | GIF-36 | 31205201 | 2019 | 2020 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 31205202 | 2019 | 2020 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "A" | GIF-36 | 30815000 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "B" | GIF-36 | 30815001 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "C" | GIF-36 | 30815002 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 30815003 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 30815005 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-381 | Фаза "A" | GIF-36 | 30563954 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-381 | Фаза "B" | GIF-36 | 30563952 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-381 | Фаза "C" | GIF-36 | 30563953 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-382 | Фаза "A" | GIF-36 | 30563947 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-382 | Фаза "B" | GIF-36 | 30563946 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-382 | Фаза "C" | GIF-36 | 30563945 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-383 | Фаза "A" | GIF-36 | 30563944 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-383 | Фаза "B" | GIF-36 | 30563943 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-383 | Фаза "C" | GIF-36 | 30563948 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "A" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "B" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "C" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "A" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "B" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "C" | ТШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 1500 | 1500/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "B" | ТВЛ-10 | - | - | - | 1500 | 1500/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 1500 | 1500/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-1 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-1 | Фаза "B" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-1 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-2 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | 2012 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-2 | Фаза "B" | ТВЛ-10 | - | - | 2012 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-2 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | 2012 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.3 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.3 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.27 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 13295 | 1993 | 2002 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.27 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 2684 | 1993 | 2002 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.9 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.9 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.21 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.21 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.23 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.23 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.39 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.39 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.13 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.13 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.37 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.37 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.11 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 186 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.11 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 177 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.121 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.121 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.33 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | 5898 | 1996 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.33 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | 6159 | 1996 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.31 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 4181 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.31 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 4182 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.25 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 010483 | 2011 | - | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.25 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 010480 | 2011 | - | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.29 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 5085 | 1995 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.29 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 49909 | 1995 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.7 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | 53719 | 1993 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.7 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | 3496 | 1995 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.127 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.127 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.44 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.44 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.40 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | 078 | 1996 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.40 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | 5721 | 1996 | 2002 | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.32 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.32 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.30 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | 19789 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.30 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | 22530 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.46 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.46 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.213 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.213 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.34 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 010486 | 2011 | 2013 | 300 | 300/5 | "Укртрансенерго"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.34 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 010487 | 2011 | 2013 | 300 | 300/5 | "Укртрансенерго"
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.38 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 176 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.38 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 83423 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.26 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.26 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.4 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.4 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.24 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 9261 | 1999 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.24 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 2226 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.22 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.22 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.12 | Фаза "A" | ТВЛ-10 | 5339 | 1995 | 2002 | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.12 | Фаза "C" | ТВЛ-10 | 5344 | 1995 | 2002 | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.16 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 178 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.16 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 2826 | 1994 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.14 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 2737 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.14 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 9930 | 1995 | 2002 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.10 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.10 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.8 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.8 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.36 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 3439 | 1995 | 2011 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.36 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 2018 | 1995 | 2011 | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.215 | Фаза "A" | ТОЛУ-10 | 004916 | 2013 | - | 200 | 200/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез.ком.215 | Фаза "C" | ТОЛУ-10 | 004917 | 2013 | - | 200 | 200/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.42 | Фаза "А" | ТОЛУ-10 | 025674 | 2019 | 2019 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.42 | Фаза "В" | ТОЛУ-10 | 025672 | 2019 | 2019 | 300 | 300/5 | -
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.42 | Фаза "С" | ТОЛУ-10 | 025673 | 2019 | 2019 | 300 | 300/5 | -

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "A" | GEF-36 | 30863350 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "B" | GEF-36 | 30863353 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "C" | GEF-36 | 30863355 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "A" | GEF-36 | 30523504 | 2008 | 2008 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "B" | GEF-36 | 30523505 | 2008 | 2008 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "C" | GEF-36 | 30523506 | 2008 | 2008 | 35 | 35000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "A" | GE-12 | 30523501 | 2008 | 2008 | 10 | 10000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "B" | GE-12 | 30523502 | 2008 | 2008 | 10 | 10000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "C" | GE-12 | 30523503 | 2008 | 2008 | 10 | 10000/100 | RITZ Германія
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "A" | НОЛ-08-10У3 | 4140 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "B" | НОЛ-08-10У3 | 3841 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-10кВ | Фаза "C" | НОЛ-08-10У3 | 2832 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-06-10У3 | 1449 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-06-10У3 | 1832 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-06-10У3 | 318 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | ЗВА
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "A" | НОЛ-08-10У3 | 4173 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "B" | НОЛ-08-10У3 | 3785 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Південно-Східа" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2С-10кВ | Фаза "C" | НОЛ-08-10У3 | 3786 | 1995 | 2003 | 10 | 10000/100 | МЕЗ

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | ОПУ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Приміщення АБ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Коридор АБ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | ЗРУ-10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Майстерня
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кімната для відрядженного персоналу
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роздягальня
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кімната РЗА
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Душова
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Коридор до роздягальні
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кімната майстерні
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Вбиральня
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кімната звязку
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Гараж
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кабінет майстра
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Роздягальня РЕМ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Кабінет ЧЕМ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Склад
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Огорожа із залізобетону
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ | Радіовежа залізобетонна з металевою драбиною та майданчиком

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ
ПС "Південно-Східна" 150/35/10 кВ