## 1Т
Об'єкт | Характеристика | Значення | Примітка
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-63000/150
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 118591
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1982
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1986
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номер заказу | -
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Позначення | -
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РПН/ПБВ
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 15350
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 15350
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 130,8
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 34,55
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 69,54
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7,90
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 109,0
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Марка масла | -
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 63000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 63000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 63000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 63000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 230,2
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 945
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 3310
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10,7
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18,0
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6,58
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 68,1
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | -
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС" Центральна" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
Об'єкт | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Заводський номер | 89697
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Рік випуску | 1974
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Рік вводу | 1976
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номер заказу | 40703/6
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Позначення | -
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Тип перемикаючого пристрою | РПН/ПБВ
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 25350
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 25350
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Повна маса, т | 100.7
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Маса масла, т | 27.1
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Маса активної частини, т | 54
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7.20
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Транспортна маса, т | 88.2
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Марка масла | -
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 26600
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 26600
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 26600
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/∆-0-11
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2100
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.7
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.9
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.3
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 54.4
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Струм холостого ходу, % | -
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Центральна" 150/35/10кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП,ТДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 1ТВП | ТМ-250/10 | 911582 | 2009 | 2010 | 10 | 0.4 | 5.31 | Хмельницький Укрелектроапарат
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 2ТВП | ТМ-250/10 | 911616 | 2009 | 2010 | 10 | 0.4 | 5.35 | Хмельницький Укрелектроапарат
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 1ТДК | ТМ-400/10 | 890457 | 1982 | 2016 | 10 | 0.23 | 5.2 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 2ТДК | ТМ-400/10 | 35287 | 1974 | 1986 | 10 | 0.23 | 6.15 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 3ТДК | ТМ-630/10 | 340795 | 1985 | 1986 | 10 | 0.23 | 5.5 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 4ТДК | ТМ-630/10 | 14138 | 1974 | 1986 | 10 | 0.23 | 6.15 | СССР

## ДК
Об'єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном, кВ | Потужність кВА | Струм компенсації. Положення/струм,А
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 35кВ | ДК-31 | РЗДСОМ-620/35 | 1195143 | 1982 | 1987 | 35 | 620 | I-12,8A;II-15,6A;III-18,8A;VI-21,6A;V-24,8A;
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 35кВ | ДК-32 | ЗРОМ-550/35 | 1044309 | 1974 | 1981 | 35 | 550 | I-12,5A;II-15,0A;III-17,0A;VI-20,5A;V-25,0A;
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-11 | РЗДСОМ-380/10 | 1200308 | 1982 | 1986 | 10 | 380 | I-24,5A;II-30,5A;III-36,5A;VI-42,5A;V-48,0A;
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-12 | ЗРОМ-300/10 | 10530069 | 1974 | 1986 | 10 | 300 | I-26,5A;II-32,0A;III-40,0A;VI-45,0A;V-49,0A;
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-13 | РЗДСОМ-380/10 | 1200304 | 1982 | 1986 | 10 | 380 | I-26,0A;II-32,5A;III-38,5A;VI-45,0A;V-51,0A;
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Дугогасний реактор 10кВ | ДК-14 | ЗРОМ-300/10 | 1050223 | 1974 | 1986 | 10 | 300 | I-26,5A;II-32,0A;III-40,0A;VI-44,0A;V-49,0A;

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-13/1-0 | РНДЗ-2-150/1000 | - | - | 1986 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-13/1-Р | РНДЗ-1б-150/2000 | - | - | 1986 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-1б-150/1000 | - | - | 1986 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-14/1-0 | РНДЗ-2-150/1000 | - | - | 1976 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-14/1-Р | РНДЗ-1б-150/2000 | - | - | 1976 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-1б-150/1000 | - | - | 1976 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-з | ЗОН-110У | - | - | 1982 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-з | ЗОН-110У | - | - | 1982 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-33-1 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-34-2 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-321-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-321-1 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-322-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-322-2 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-303/1-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-303/1-2 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-306/1-0 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-306/1-1 | РНДЗ-1б-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/630 | - | 2016 | 2016 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ДК-31-1 | РНДЗ-2-35/630 | - | - | 1987 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ДК-32-2 | РНДЗ-2-35/630 | - | - | 1987 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ДК-31/32 | РНДЗ-2-35/630 | - | - | 1987 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | С-12-2 | РВР-10/4000 | - | - | 1981 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | С-34-3 | РВР-10/4000 | - | - | 1981 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-11-1 | РНДЗ-1-35/630 | - | - | - | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-12-2 | РНДЗ-1-35/630 | - | - | - | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-13-3 | РНДЗ-1-35/630 | - | - | - | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-14-4 | РНДЗ-1-35/630 | - | - | - | -

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 404 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 394 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С-31 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 405 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-321 | Л-321 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 410 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-322 | Л-322 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 407 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-303/1 | Л-303/1 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 406 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-306/1 | Л-306/1 | ВР-35НСМ 35-20/1600 | 408 | 2016 | 2016 | НКАИ | 1600 | 20 | ООО"Высоковольтный союз-РЗВА"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 1 | ТСН-1 | ВВ/ТЕL-10/630 | 011524 | 2009 | 2010 | ЭМ | 630 | 12.5 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 3 | ф.3 | ВВ/ТЕL-10 | 311648 | 2003 | 2005 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 7 | Т-11 | VD4-12/3150 | 3351 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 9 | ф.9 | ВВ/ТЕL-10 | 072601 | 2009 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 11 | ф.11 | ВВ/ТЕL-10 | 074635 | 2009 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 13 | резерв | BMП-10К | 18002 | 1982 | 1986 | ПЭ-11 | 630 | 20 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 15 | ф.15 | ВВ/ТЕL-10 | 048247 | 2003 | 2004 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 17 | ТДК-1 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 063173 | 2007 | 2009 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 21 | ф.21 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 072605 | 2009 | 2009 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 23 | С-12 | VD4-12/3150 | 3364 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 27 | ф.27 | ВВ/ТЕL-10 | 058672 | 2007 | 2007 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 29 | ф.29 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 068803 | 2008 | 2009 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 31 | ф.31 | ВВ/ТЕL-10 | 074121 | 2009 | 2011 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 33 | ф.33 | ВВ/ТЕL-10 | 013340 | 2004 | 2007 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 35 | ф.35 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 075286 | 2010 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 37 | ф.37 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 075290 | 2010 | 2011 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 43 | Т-12 | VD4-12/3150 | 3362 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 45 | ТДК-2 | ВВ/ТЕL-10-8/630 | 084171 | 2011 | 2012 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 49 | ф.49 | ВВ/ТЕL-10 | 062317 | 2007 | 2007 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 51 | ф.51 | ВВ/ТЕL-10 | 725650 | 2007 | 2007 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 8 | ф.8 | ВВ/ТЕL-10 | 056525 | 2007 | 2007 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 10 | Т-13 | VD4-12/3150 | 3350 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 16 | резерв | BMП-10К | 058145 | 1975 | 1987 | ПЭ-11 | 630 | 20 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 18 | ф.18 | ВВ/ТЕL-10 | 063163 | 2007 | 2008 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 20 | ф.20 | ВВ/ТЕL-10 | 063157 | 2007 | 2008 | ЭМ | 630 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 22 | ТДК-3 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 083135 | 2011 | 2011 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 24 | ф.24 | ВВ/ТЕL-10-8/630 | 072607 | 2009 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 28 | С-34 | VD4-12/3150 | 3363 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 30 | ф.30 | ВВ/ТЕL-10-8/630 | 103714 | 2013 | 2013 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 32 | ф.32 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 072604 | 2009 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 34 | ф.34 | ВВ/ТЕL-10 | 075288 | 2010 | 2011 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 36 | ф.36 | ВВ/ТЕL-10 | 320409 | 2004 | 2005 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 38 | ф.38 | ВВ/ТЕL-10 | 048393 | 2004 | 2005 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 40 | ф.40 | ВВ/ТЕL-10 | 048587 | 2004 | 2005 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 44 | ТСН-2 | ВВ/ТЕL-10/1000 | 072609 | 2009 | 2010 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 46 | Т-14 | VD4-12/3150 | 3361 | 2013 | 2013 | ЭМ | 3150 | 31.5 | ООО"ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 50 | ТДК-4 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 081967 | 2010 | 2013 | ЭМ | 1000 | 20 | "Таврида-Електрик"

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-220/1000 | - | 1985 | 1986 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-220/1000 | - | 1974 | 1975 | СССР

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | КЗ-1 | - | ТШЛ-0,5 | - | - | - | 500 | 500/7,5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | КЗ-2 | - | ТШЛ-0,5 | - | - | - | 500 | 500/7,5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061071 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | GIF-36 | 31061072 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061070 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | T-32 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061065 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | T-32 | Фаза "B" | GIF-36 | 31061066 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | T-32 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061069 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | C-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061068 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | C-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061067 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-321 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061080 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-321 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061079 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-322 | Фаза "A" | GIF-36 | 30899048 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-322 | Фаза "B" | GIF-36 | 30899049 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-322 | Фаза "C" | GIF-36 | 30899050 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-303/1 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061076 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-303/1 | Фаза "B" | GIF-36 | 31061073 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-303/1 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061075 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-306/1 | Фаза "A" | GIF-36 | 31061074 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-306/1 | Фаза "B" | GIF-36 | 31061078 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-306/1 | Фаза "C" | GIF-36 | 31061077 | 2016 | 2016 | 600 | 600/5 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | РБ-12 | Фаза "A" | ТШЛ-20 | - | - | - | 6000 | 6000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | РБ-12 | Фаза "B" | ТШЛ-20 | - | - | - | 6000 | 6000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | РБ-12 | Фаза "C" | ТШЛ-20 | - | - | - | 6000 | 6000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-34 | Фаза "A" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-34 | Фаза "B" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-34 | Фаза "C" | ТПШЛ-10 | - | - | - | 3000 | 3000/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-1 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 6358 | 1982 | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-1 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 6958 | 1982 | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-2 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 150 | 150/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-2 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 150 | 150/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-3 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 100 | 100/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-3 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 100 | 100/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-4 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 150 | 150/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-4 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 150 | 150/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-1 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 45254 | 2008 | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-1 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 39480 | 2008 | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-2 | Фаза "A" | ТВК-10 | 02957 | 1970 | - | 300 | 300/5 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-2 | Фаза "C" | ТВК-10 | 02959 | 1970 | - | 300 | 300/5 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.3 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.3 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.9 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 02050 | 1985 | - | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.9 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 02020 | 1985 | - | 300 | 300/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.11 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.11 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез. ком. 13 | Фаза "A" | - | - | - | - | - | - | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез. ком. 13 | Фаза "C" | - | - | - | - | - | - | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.15 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.15 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.21 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 83852 | 1975 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.21 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 83815 | 1975 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.27 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.27 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.29 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 03673 | - | - | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.29 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 01325 | - | - | 400 | 400/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.31 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 05525 | 1955 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.31 | Фаза "C" | ТВЛМА-10 | 3036 | 1955 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.33 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 171458 | 2005 | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.33 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 71583 | 2005 | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.35 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.35 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.37 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 57672 | 1975 | - | 150 | 150/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.37 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 57643 | 1975 | - | 150 | 150/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.49 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.49 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.51 | Фаза "A" | ТПЛМ-10 | 1408 | 2007 | - | 200 | 200/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.51 | Фаза "C" | ТПЛМ-10 | 3351 | 2007 | - | 200 | 200/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.8 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 02089 | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.8 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 83066 | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез. ком. 16 | Фаза "A" | ТЛМ-10 | 3601 | 1982 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | рез. ком. 16 | Фаза "C" | ТЛМ-10 | 3576 | 1982 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.18 | Фаза "A" | ТЛМ-10 | 6313 | - | - | 400 | 400/5 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.18 | Фаза "C" | ТЛМ-10 | 6316 | - | - | 400 | 400/5 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.20 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.20 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 400 | 400/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.24 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 66374 | 1975 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.24 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 66489 | 1975 | - | 600 | 600/5 | ЗВА
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.30 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 01373 | 1984 | - | 400 | 400\5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.30 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 03652 | 1984 | - | 400 | 400\5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.32 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.32 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.34 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 66388 | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.34 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 66480 | - | - | 600 | 600/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.36 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | 39838 | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.36 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | 39953 | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.38 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.38 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 300 | 300/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.40 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 200 | 200/5 | -
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | КЛ ф.40 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 | - | - | - | 200 | 200/5 | -

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-35 | 00058-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100 | ОАО "Электрощит"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-35 | 00059-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100 | ОАО "Электрощит"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-35 | 00064-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100 | ОАО "Электрощит"
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "A" | GEF-36 | 31061556 | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "B" | GEF-36 | 31061558 | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "C" | GEF-36 | 31061557 | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "B" | GZF-35 | - | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1С-35кВ | Фаза "C" | GZF-35 | - | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "B" | GZF-35 | - | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2С-35кВ | Фаза "C" | GZF-35 | - | 2016 | 2016 | 35 | 35000/100 | RITZ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ШМ-10кВ тр-ра 1Т | Фаза "А-В" | НОМ-10 | 3549 | 1985 | - | 10 | 10000/100 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ШМ-10кВ тр-ра 1Т | Фаза "В-С" | НОМ-10 | 710 | 1985 | - | 10 | 10000/100 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ШМ-10кВ тр-ра 2Т | Фаза "А-В" | НОМ-10 | РКАК | 1982 | - | 10 | 10000/100 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ШМ-10кВ тр-ра 2Т | Фаза "В-С" | НОМ-10 | ХОСА | 1982 | - | 10 | 10000/100 | СССР
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1C-10кВ | Фаза "A" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645949 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1C-10кВ | Фаза "B" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645950 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1C-10кВ | Фаза "C" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645948 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2C-10кВ | Фаза "A" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645951 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2C-10кВ | Фаза "B" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645958 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2C-10кВ | Фаза "C" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645957 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3C-10кВ | Фаза "A" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645952 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3C-10кВ | Фаза "B" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645947 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3C-10кВ | Фаза "C" | GE12S(ЗНОЛ) | 30645955 | 2010 | 2013 | 10 | 10000/100 | МЕЗ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 4C-10кВ | Фази "АВС" | НТМИ-10 | 2283 | 1975 | 1976 | 10 | 10000/100 | ЗВА

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | ОПУ | 81
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Приміщення АБ | 38.5
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Коридор АБ | 4.5
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | ЗРУ-10 кВ | 108
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Майстерня | 36
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кімната для відрядженного персоналу | 38.4
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роздягальня | 42
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кімната РЗА | 13.2
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Душова | 4.95
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Коридор до роздягальні | 18.5
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кімната майстерні | 16
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Вбиральня | 4.8
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кімната звязку | 12
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Гараж | 133
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кабінет майстра | 36
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Роздягальня РЕМ | 34
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Кабінет ЧЕМ | 12
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Склад
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Огорожа із залізобетону
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ | Радіовежа залізобетонна з металевою драбиною та майданчиком |  | 26 м.

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ
ПС "Центральна" 150/35/10 кВ