## 1Т
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Характеристика | Значення | Примітка
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип | ТДТН-25000/110-у1
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводський номер | 146988
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Рік випуску | 1992
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Рік вводу | 1992
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номер заказу
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Позначення
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кліматичне виконання | У
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Категорія розміщення | 1
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Вид охолодження | Д
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 8676
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Повна маса, т | 64.2
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса масла, т | 19.92
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса активної частини, т | 32
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 2021-09-04
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Транспортна маса, т | 58
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Марка масла | ТКп
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/∆
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ±
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ±
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН - СН, % | 10.78
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання ВН - НН, % | 18.3
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, %
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання ВН -СН , кВт | 132.07
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання ВН -НН , кВт | 149.27
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання СН - НН , кВт
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 27
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип | ТДТНГ - 25000/150
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводський номер | 80096
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Рік випуску | 1970
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Рік вводу | 1980
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номер заказу
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Позначення
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кліматичне виконання | У
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Категорія розміщення | 1
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Вид охолодження | Д
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип перемикаючого пристрою | ПДП-4У
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 960
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | РНТ-13
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Повна маса, т | 114
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса масла, т | 36.7
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса активної частини, т
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 32
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Транспортна маса, т
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Марка масла | ТКп
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/∆
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання,% ВН - СН | 11.6
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання,% ВН - НН | 18.1
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Напруга короткого замикання,% СН - НН | 6.38
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання, кВт ВН - СН | 220.5
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання, кВт ВН - НН | 231.5
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати короткого замикання, кВт СН - НН | 171.5
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 62.5
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість положень сторони ВН | 9
ПС Новомиргородська 154/110/35/10кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТМ-63/10/0,4кВУ1 | 67322 | 2020 | 2020 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.82 | Укрэлектроаппарат
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-63/10/0,4кВУ1 | 67323 | 2020 | 2020 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.82 | Укрэлектроаппарат

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 110 кВ | Л-22 ;Т-1-1 | РЛНД-2-110/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-32к; Т-2-2 | РЛНД-2-150/1000 |  | 1979 | 1980 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-2 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-341-1 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-341-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-342-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-342-1 | РЛНД-1-35/600 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-343-2 | РЛНД-1-35/600 |  | 1970 | 1971 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-343-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1970 | 1971 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-344-2 | РЛНД-1-35/600 |  | 1970 | 1971 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-344-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1975 | 1976 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-11-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-11-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-12-2 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-12-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | С-12-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | С-12-2 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТСН-1-0 | РВЗ-10/400 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТСН-2-0 | РВЗ-10/400 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТН-11-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТН-12-2 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-138-0 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-138-1 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-140-0 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-140-1 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-141-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-141-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-142-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-142-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-143-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-143-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-144-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-144-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-145-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-145-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-146-0 | РВ-10 |  | 1965 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-146-1 | РВ-10 |  | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-147-0 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-147-1 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-148-0 | РВ-10 |  | 1966 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-148-1 | РВ-10 |  | 1966 | 1967 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-149-0 | РВ-10 |  | 1974 | 1975
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-149-1 | РВ-10 |  | 1974 | 1975
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-151-0 | РВ-10 |  | 1973 | 1974
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-151-1 | РВ-10 |  | 1973 | 1974
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-152-0 | РВ-10 |  | 1975 | 1976
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-152-1 | РВ-10 |  | 1975 | 1976
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-153-1 | РВ-10 |  | 1978 | 1979
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-153-0 | РВ-10 |  | 1978 | 1979
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-138-0 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-138-1 | РВЗ-10/630 |  | 2020 | 2020
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ДК-12-2 | РЛНД-10/100 |  | 1887 | 1988
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РЛНД-2-35/600 |  | 1985 | 1986 | В. Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РЛНД-2-35/600 |  | 1981 | 1982 | В. Луки

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВР-35НСМ | 101 | 2010 | 2010 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВР-35НСМ | 100 | 2010 | 2010 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С-31 | ВР-35НСМ | 102 | 2010 | 2010 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Л-341 | Л-341 | ВР-35НСМ | 45 | 2009 | 2009 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Л-342 | Л-342 | ВР-35НСМ | 186 | 2011 | 2011 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Л-343 | Л-343 | ВР-35НСМ | 44 | 2009 | 2009 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 35 кВ | Л-344 | Л-344 | ВР-35НСМ | 43 | 2009 | 2009 | ел. Магнітний | 1600 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 10 | Т-11 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 974109 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 14 | Т-12 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 983832 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 12 | Т-12 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 974108 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 1 | Л-138 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 976873 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 26 | Л-139 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 972058 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 2 | Л-140 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 976873 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 3 | Л-141 | ВМГ-133-2 | 3157 | 1965 | 1966 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 4 | Л-142 | ВМГ-133-2 | 3241 | 1966 | 1967 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 5 | Л-143 | ВМГ-133-2 | 3199 | 1966 | 1967 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 6 | Л-144 | ВМГ-133-2 | 3242 | 1966 | 1967 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 7 | Л-145 | ВМГ-133-2 | 3205 | 1966 | 1967 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 8 | Л-146 | ВМГ-133-2 | 3244 | 1965 | 1966 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 16 | Л-147 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 983835 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 17 | Л-148 | ВМГ-133-2 | 3223 | 1966 | 1967 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 18 | Л-149 | ВМГ-133-2 | 3226 | 1974 | 1975 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 19 | Л-151 | ВМГ-133-2 | 6570 | 1973 | 1974 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 20 | Л-152 | ВМГ-133-2 | 6542 | 1975 | 1976 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 21 | Л-153 | ВМГ-133-2 | 6572 | 1978 | 1979 | ПП-61 | 600 | 20 | Н. Тура
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 25 | Л-154 | ВР-1-10-20/1000 | 11340 | 2010 | 2010 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | ООО "РЗВА-Электрик"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 24 | Л-155 | ВМПП-10-630-20-у2 | 1397 | 1984 | 1987 | Барабанний | 630 | 20 | Люборецький завод
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 22 | Л-156 | BB\TEL-10-20\1000-y2 | 974115 | 2020 | 2020 | ел. Магнітний | 1000 | 20 | Тавріда електрик
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Вимикач 10 кВ | 23 | ТВК-2 | ВММ-10-400-10У2 | 13521 | 1981 | 1988 | Барабанний | 400 | 10 | ЕЩ Масква

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Відокремлювач 110кВ | 1Т | ОД-110/600 | "А"-777; "В"-842;"С"-894 | 1965 | 1966 | В.Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Короткозамикач 110кВ | 1Т | КЗ-110 |  | 1965 | 1966 | В.Луки
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-150м |  | 1977 | 1980
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Короткозамикач 150кВ | 2Т | КЗ-220М |  | 1977 | 1980

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 110 кВ | ОРУ-110кВ ТТ-1 | Фаза "A" | СА-123 | 19027199/1 | 2020 | 2020 | 200 | 200/5 | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 110 кВ | ОРУ-110кВ ТТ-1 | Фаза B | СА-123 | 19027199/2 | 2020 | 2020 | 200 | 200/5 | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 110 кВ | ОРУ-110кВ ТТ-1 | Фаза C | СА-123 | 19027199/3 | 2020 | 2020 | 200 | 200/5 | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза A | GIF-36 600/5 | 30644859 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза B | GIF-36 600/5 | 30644864 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза C | GIF-36 600/5 | 30644865 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза A | GIF-36 600/5 | 30644860 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза B | GIF-36 600/5 | 30644861 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза C | GIF-36 600/5 | 30644846 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза A | GIF-36 600/5 | 30644866 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза B | GIF-36 600/5 | 30644867 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза C | GIF-36 600/5 | 30644868 | 2010 | 2020 | 600 | 600/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-341 | Фаза A | ТФНД-35м | 17151 | 1980 | 1980 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-341 | Фаза C | ТФНД-35м | 17545 | 1980 | 1980 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-342 | Фаза A | GIF-36 300/5 | 30792959 | 2011 | 2011 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-342 | Фаза C | GIF-36 300/5 | 30792957 | 2011 | 2011 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-343 | Фаза A | ТФЗМ-35 | 17760 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-343 | Фаза C | ТФЗМ-35 | 11810 | 2009 | 2009 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-344 | Фаза A | GIF-36 300/5 | 30563949 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-344 | Фаза B | GIF-36 300/5 | 30563950 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-344 | Фаза C | GIF-36 300/5 | 30563951 | 2009 | 2009 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-138 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-138 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-138 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-139 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-139 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-139 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-140 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-140 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-140 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-141 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1966 | 1966 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-141 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1966 | 1966 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-142 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-142 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-143 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-143 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-144 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-144 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-145 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-145 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-146 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1966 | 1966 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-146 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1966 | 1966 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 | 29824 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 | 29829 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 | 29828 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 |  | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 | 29825 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 | 29826 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 | 29827 | 2020 | 2020 | 1000 | 1000/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-147 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 | 29821 | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-147 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 | 29823 | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-147 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 | 29822 | 2020 | 2020 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-148 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-148 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1967 | 1967 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-149 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1975 | 1975 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-149 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1975 | 1975 | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-151 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1974 | 1974 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-151 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1974 | 1974 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-152 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1976 | 1976 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-152 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1976 | 1976 | 150 | 150/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-153 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1979 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-153 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1979 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-154 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1979 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-154 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1979 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-155 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1987 | 1987 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-155 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1987 | 1987 | 300 | 300/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-156 | Фаза A | ТПЛУ-10-1.3 |  |  |  | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-156 | Фаза B | ТПЛУ-10-1.3 |  |  |  | 400 | 400/5
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-156 | Фаза C | ТПЛУ-10-1.3 |  |  |  | 400 | 400/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 110кВ | ОРУ-110кВ ТН-1 | Фаза A | UTD-123 | 19027198/4 | 2020 | 2020 | 126000 |  | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 110кВ | ОРУ-110кВ ТН-1 | Фаза B | UTD-123 | 19027198/5 | 2020 | 2020 | 126000 |  | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 110кВ | ОРУ-110кВ ТН-1 | Фаза C | UTD-123 | 19027198/6 | 2020 | 2020 | 126000 |  | Arteche
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-31 | Фаза A | ЗНОМ-35-65У1 | 378692 | 1988 | 1988
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-31 | Фаза B | ЗНОМ-35-65У1 | 1341792 | 1988 | 1988
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-31 | Фаза C | ЗНОМ-35-65У1 | 1342195 | 1988 | 1988
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-32 | Фаза A | ЗНОМ-35-65У1 | 1186684 | 1981 | 1981
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-32 | Фаза B | ЗНОМ-35-65У1 | 1186608 | 1981 | 1981
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 35кВ | ТН-32 | Фаза C | ЗНОМ-35-65У1 | 1186799 | 1981 | 1981
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 10кВ | ТН-11 |  | НТАМИ-10-10уЗ | 3051 | 2020 | 2020 |  |  | ООО "Укрелектроаппарат"
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Троансформатор напруги 10кВ | ТН-11 |  | НТАМИ-10-10уЗ | 3052 | 2020 | 2020 |  |  | ООО "Укрелектроаппарат"

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Будинок чергового електромонтера | 190
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Сарай біля цього будинку | 15
ПС "Новомиргородська" 154/110/35/10кВ | Майстерня | 55