## data
Об`єкт | Вид обладнання | Disp | place | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | class_napr
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-171 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 51202 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-172 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61588 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-173 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 |  | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-18 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61602 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-19 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 51204 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-20 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61554 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-23 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 |  | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-24 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61554 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-26 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61579 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-3 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 51183 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-31К | Фази "ABC" | LTB-170 D1/B | 1HSB0815132 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-38К | Фази "ABC" | LTB-170 D1/B | 1HSB0815131 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-4 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61573 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-412 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2579 | 1979 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-413 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2574 | 1975 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-414 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2581 | 1975 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-416 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 3953 | 1979 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-417 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 3545 | 1979 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-5 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61182 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Л-6 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61574 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | М-31 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2637 | 1975 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | С-1 | Фази "ABC" | LTB-170 D1/B | 1HSB0815129 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | С-12 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 51199 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Т-11 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 23979 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Т-12 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 23794 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Т-31 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2655 | 1975 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Т-32 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 2636 | 1975 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | ТВП-2 | Фази "ABC" | ВМПЄ-10 | 61529 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вимикач | Ш-31 | Фази "ABC" | ВМК-35Є-1/1 | 3952 | 1979 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Відокремлювач | ОД-1 | Фази "ABC" | ОД-154/600 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Відокремлювач | ОД-2 | Фази "ABC" | ОД-154/600 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-31К-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-31К-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-31К-Р | Фази "ABC" | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-38К-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-38К-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-38К-Р | Фази "ABC" | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-412-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-412-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-412-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-413-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-413-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-413-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-414-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-414-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-414-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-416-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-416-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-416-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-417-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-417-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Л-417-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | М-31-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | М-31-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | С-1-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | С-1-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-1-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-2-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-31-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-31-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-31-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-32-0 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-32-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Т-32-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | ТН-31-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | ТН-32-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Ш-31-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Ш-31-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Роз`єднувач | Ш-31-3 | Фази "ABC" | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор власних потреб | 1ТВП | Фази "ABC" | TTU-400-10/0,4 | 102601 | 1981 | 2016-11-14 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор власних потреб | 2ТВП | Фази "ABC" | ТМ-250/10-66 | 607434 | 1976 | 1977 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-1 | Фаза "A" | UTE-170 | 17006533/4 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-1 | Фаза "B" | UTE-170 | 17006533/5 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-1 | Фаза "C" | UTE-170 | 17006533/6 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-101 | Фаза "A" | GSZS12 | 30963050 | 2014 | 2020 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-101 | Фаза "C" | GSZS12 | 30963051 | 2014 | 2020 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-102 | Фаза "A" | GSZS12 | 30963052 | 2014 | 2020 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-102 | Фаза "C" | GSZS12 | 30963053 | 2014 | 2020 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-11 | Фази "ABC" | НАМИ-10 | 4927 | 1988 | 1999 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-12 | Фази "ABC" | НАМИ-10 | 739 | 1990 | 1990 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-2 | Фаза "A" | UTE-170 | 17006533/1 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-2 | Фаза "B" | UTE-170 | 17006533/2 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-2 | Фаза "C" | UTE-170 | 17006533/3 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "A" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1382153 | 1990 | 2004 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "B" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1112066 | 1978 | 2013 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "C" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1260475 | 1984 | 2004 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "A" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089436 | 1977 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "B" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089424 | 1977 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "C" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089127 | 1977 | 1977 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-171 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67707 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-171 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67556 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-172 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73983 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-172 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73999 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-173 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67544 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-173 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67574 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-18 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67593 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-18 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 65519 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-19 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67573 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-19 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67536 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-20 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67561 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-20 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67510 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-23 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67542 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-23 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67577 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-24 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67525 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-24 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67515 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-3 | Фаза "A" | ТПЛ-10 | 13659 |  |  | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-3 | Фаза "C" | ТПЛ-10 | 30268 |  |  | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-31К | Фаза "A" | TG-170 | 12399/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-31К | Фаза "B" | TG-170 | 12400/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-31К | Фаза "C" | TG-170 | 12404/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-38К | Фаза "A" | TG-170 | 12938/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-38К | Фаза "B" | TG-170 | 12937/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-38К | Фаза "C" | TG-170 | 12936/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-4 | Фаза "A" | ТПЛ-10 | 26544 |  |  | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-4 | Фаза "C" | ТПЛ-10 | 13667 |  |  | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-412 | Фаза "B" | ТФЗМ-35Б | 30318 | 1989 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-412 | Фаза "A" | ТФН-35М | 11542 | 1968 | 2009 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-412 | Фаза "C" | ТФН-35М | 9205 | 1978 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-413 | Фаза "A" | GIF36 | 31128138 | 2017 | 2018 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-413 | Фаза "B" | GIF36 | 31128139 | 2017 | 2018 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-413 | Фаза "C" | GIF36 | 31128140 | 2017 | 2018 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-414 | Фаза "A" | GIF36 | 31128141 | 2017 | 2018 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-414 | Фаза "B" | GIF36 | 31128142 | 2017 | 2018 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-414 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 23760 | 1984 | 2021 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-416 | Фаза "A" | GIF36 | 30792958 | 2011 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-416 | Фаза "C" | GIF36 | 30792960 | 2011 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-417 | Фаза "B" | ТФЗМ-35Б | 18963 | 1992 | 2017 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-417 | Фаза "A" | ТФН-35М | 79800 | 1981 | 2017 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-417 | Фаза "C" | ТФН-35М | 68582 | 2007 | 2017 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС М-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 18983 | 1981 | 2011 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС М-31 | Фаза "B" | ТФНД-35М | 328 | 1970 | 2009 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС М-31 | Фаза "C" | ТФНД-35М | 330 | 1970 | 2011 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС РП | Фаза "A" | СА-170 | 17005707/1 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС РП | Фаза "B" | СА-170 | 17005707/2 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС РП | Фаза "C" | СА-170 | 17005707/3 | 2017 | 2017 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-1 | Фаза "A" | TG-170 | 12401/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-1 | Фаза "B" | TG-170 | 12403/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-1 | Фаза "C" | TG-170 | 12402/08 | 2008 | 2008 | 150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-12 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС С-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-11 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49617 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-11 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49695 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-11 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49827 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49681 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-12 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49612 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 7038 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 33360 | 1983 | 2019 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "B" | ТФЗМ-35 | 41917 | 1999 | 2015 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 28716 | 1982 | 2015 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "B" | GIF36 | 30832358 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "C" | GIF36 | 30832357 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "A" | ТФН-35М | 14582 | 1975 | 2009 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-2 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73996 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-2 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73985 | 1974 | 1975 | 10
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Ш-31 | Фаза "A" | ТФНД-35М | 2358 | 1970 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Ш-31 | Фаза "B" | ТФНД-35М | 2454 | 1970 | 1979 | 35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму | ТС Ш-31 | Фаза "C" | ТФНД-35М | 2522 | 1970 | 1979 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-204 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4019726 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-206 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4019731 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-604У | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4020176 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-605У | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4019729 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-606 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4019730 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-607 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4020175 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-61 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109951 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-610 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109962 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-612 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109954 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-614 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109957 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-616 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109946 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-617 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109953 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-618 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 110606 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-619 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109932 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-620 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 110637 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-64 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109930 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-66 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109935 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Л-68 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 110625 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | С-12 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 859386 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | С-31 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4020174 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-1 | Фази "ABC" | LTB-170 D1/B | 1HSB01232134 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-2 | Фази "ABC" | LTB-170 D1/B | 1HSB01232135 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-31 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4020172 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-32 | Фази "ABC" | VD-4 | 1VB4019727 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-61 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 859385 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | Т-62 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 859387 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | ТВП-1 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 110632 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Вимикач | ТВП-2 | Фази "ABC" | BB/TEL-10 | 109939 | 2012 | 2012 | 10
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Л-1к/1-0 | Фази "ABC" | РЛДЗ-2-150/1250 | 22 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Л-1к/1-Р | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1250 | 25 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Л-4к/1-0 | Фази "ABC" | РЛДЗ-2-150/1250 | 21 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Л-4к/1-Р | Фази "ABC" | РНДЗ-2-150/1250 | 23 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Т-1-1 | Фази "ABC" | РНДЗ-1б-150/1250 | 24 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Роз`єднувач | Т-2-2 | Фази "ABC" | РНДЗ-1б-150/1250 | 26 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор власних потреб | 1ТВП | Фази "ABC" | ТМ-100/6/0,4-У1 | 634/12 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор власних потреб | 2ТВП | Фази "ABC" | ТМ-100/6/0,4-У1 | 635/12 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "A" | TJP 7.1 | 1VLT5212014941 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "B" | TJP 7.1 | 1VLT5212014940 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-31 | Фаза "C" | TJP 7.1 | 1VLT5212014939 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "A" | TJP 7.1 | 1VLT5212014942 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "B" | TJP 7.1 | 1VLT5212014943 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-32 | Фаза "C" | TJP 7.1 | 1VLT5212014938 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-601 | Фаза "A" | НОЛ.08-6 | 4000158 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-601 | Фаза "B" | НОЛ.08-6 | 4000316 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-601 | Фаза "C" | НОЛ.08-6 | 4000062 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-602 | Фаза "A" | НОЛ.08-6 | 4000163 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-602 | Фаза "B" | НОЛ.08-6 | 4000113 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-602 | Фаза "C" | НОЛ.08-6 | 4000318 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-61 | Фаза "A" | TJP40 | 1YMP014TJP00155 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-61 | Фаза "B" | TJP40 | 1YMP014TJP00156 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-61 | Фаза "C" | TJP40 | 1YMP014TJP00158 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-62 | Фаза "A" | TJP40 | 1YMP014TJP00159 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-62 | Фаза "B" | TJP40 | 1YMP014TJP00157 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор напруги | ТН-62 | Фаза "C" | TJP40 | 1YMP014TJP00160 | 2014 | 2014 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС C-31 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044845 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС C-31 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044846 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-1 | Фаза "A" | TG-170 | 17693/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-1 | Фаза "B" | TG-170 | 17692/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-1 | Фаза "C" | TG-170 | 17694/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-2 | Фаза "A" | TG-170 | 17696/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-2 | Фаза "B" | TG-170 | 17697/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС T-2 | Фаза "C" | TG-170 | 17695/12 | 2012 | 2012 | 150
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-204 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044863 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-204 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044864 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-206 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5116036656 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-206 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5116036655 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-604У | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044854 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-604У | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044856 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-605У | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044853 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-605У | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044857 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-606 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044862 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-606 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044861 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-607 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044860 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-607 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044859 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-61 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21594 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-61 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21597 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-610 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21612 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-610 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21613 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-612 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21608 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-612 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21599 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-614 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21593 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-614 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21602 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-616 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21588 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-616 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21605 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-617 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21590 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-617 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21591 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-618 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21589 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-618 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21604 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-619 | Фаза "A" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37073-11 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-619 | Фаза "C" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37036-11 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-620 | Фаза "A" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37092-11 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-620 | Фаза "C" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37014-11 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-64 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21603 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-64 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21586 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-66 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21606 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-66 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21601 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-68 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21587 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Л-68 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21598 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС С-12 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34853 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС С-12 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34852 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044848 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "B" | TPU7 | 1VLT5112044849 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-31 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044850 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044847 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "B" | TPU7 | 1VLT5112044852 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-32 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044851 | 2012 | 2012 | 35
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-61 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34850 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-61 | Фаза "B" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34846 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-61 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34849 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-62 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34848 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-62 | Фаза "B" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34851 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС Т-62 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34847 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-1 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21607 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-1 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21600 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-2 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21609 | 2012 | 2012 | 6
ПС "Вугільна" 150/35/6 кВ | Трансформатор струму | ТС ТВП-2 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21596 | 2012 | 2012 | 6