## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 91181
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1975
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1977
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 40703/9
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Позначення | 1АХ 715.187.002
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РСО-3/150/400
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 5116 (г/в 1974)
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ/2
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 5116 (г/в 1974)
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 100.7
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 27.1
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 54
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7.2
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 88.2
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.4
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2100
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.8
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.1
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.35
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 52.5
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.57
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Березівка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Заводський номер | 91180
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Рік випуску | 1975
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Рік вводу | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номер заказу | 40703/8
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Позначення | 1АХ 715.187.002
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РСО-3/150/400
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 5119 (г/в 1974)
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4 | Заменён МЗ-2 на МЗ-4 в 2021 г.
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Повна маса, т | 100.7
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Маса масла, т | 27.1
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 54
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7.2
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 88.2
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 38500
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 11000
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.8
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.9
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.31
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 55
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.61
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | TTU-400-10/0,4 | 102601 | 1981 | 2016-11-14 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.76 | -
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-250/10-66 | 607434 | 1976 | 1977 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.7 | ЗТЗ

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-1 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-Р | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-31к-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-31к-2 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-31к-Р | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-1 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-2 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-1 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-1 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-3 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-412-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-412-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-412-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-413-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-413-1 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-413-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-414-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-414-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-414-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-416-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-416-1 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-416-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-417-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-417-2 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-417-3 | РНДЗ-1а-35У/1000 |  | 1976 | 1977

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-38К | Л-38К | LTB-170 D1/B | 1HSB0815131 | 2008 | 2008 | BLK-222 | 3150 | 31.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-31К | Л-31К | LTB-170 D1/B | 1HSB0815132 | 2008 | 2008 | BLK-222 | 3150 | 31.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | С-1 | С-1 | LTB-170 D1/B | 1HSB0815129 | 2008 | 2008 | BLK-222 | 3150 | 31.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВМК-35Є-1/1 | 2655 | 1975 | 1977 | ШПЄ-31Н | 1000 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВМК-35Є-1/1 | 2636 | 1975 | 1977 | ШПЄ-31Н | 1000 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | М-31 | М-31 | ВМК-35Є-1/1 | 2637 | 1975 | 1977 | ШПЄ-31Н | 1000 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Ш-31 | Ш-31 | ВМК-35Є-1/1 | 3952 | 1979 | 1979 | ШПЄ-31Н | 1000 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-412 | Л-412 | ВМК-35Є-1/1 | 2579 | 1979 | 1979 | ШПЄ-31Н | 630 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-413 | Л-413 | ВМК-35Є-1/1 | 2574 | 1975 | 1977 | ШПЄ-31Н | 630 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-414 | Л-414 | ВМК-35Є-1/1 | 2581 | 1975 | 1977 | ШПЄ-31Н | 630 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-416 | Л-416 | ВМК-35Є-1/1 | 3953 | 1979 | 1979 | ШПЄ-31Н | 630 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-417 | Л-417 | ВМК-35Є-1/1 | 3545 | 1979 | 1979 | ШПЄ-31Н | 630 | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 13 | Т-11 | ВМПЄ-10 | 23979 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 1250 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 14 | Т-12 | ВМПЄ-10 | 23794 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 1250 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 1 | С-12 | ВМПЄ-10 | 51199 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 1250 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 21 | Л-171 | ВМПЄ-10 | 51202 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 25 | Л-172 | ВМПЄ-10 | 61588 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 20 | Л-20 | ВМПЄ-10 | 61554 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 5 | Л-5 | ВМПЄ-10 | 61182 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 6 | Л-6 | ВМПЄ-10 | 61574 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 19 | Л-19 | ВМПЄ-10 | 51204 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 26 | Л-26 | ВМПЄ-10 | 61579 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 4 | Л-4 | ВМПЄ-10 | 61573 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 24 | Л-24 | ВМПЄ-10 | 61554 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 18 | Л-18 | ВМПЄ-10 | 61602 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 22 | Л-173 | ВМПЄ-10 |  | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 28 | ТВП-2 | ВМПЄ-10 | 61529 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 3 | Л-3 | ВМПЄ-10 | 51183 | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 23 | Л-23 | ВМПЄ-10 |  | 1974 | 1975 | ПЄ-11 | 630 | 20

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-154/600 |  | 1976 | 1977
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-154/600 |  | 1976 | 1977

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "A" | СА-170 | 17005707/1 | 2017 | 2017 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "B" | СА-170 | 17005707/2 | 2017 | 2017 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "C" | СА-170 | 17005707/3 | 2017 | 2017 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "A" | TG-170 | 12401/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "B" | TG-170 | 12403/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "C" | TG-170 | 12402/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "A" | TG-170 | 12938/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "B" | TG-170 | 12937/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "C" | TG-170 | 12936/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-31к | Фаза "A" | TG-170 | 12399/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-31к | Фаза "B" | TG-170 | 12400/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-31к | Фаза "C" | TG-170 | 12404/08 | 2008 | 2008 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 33360 | 1983 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | ТФЗМ-35 | 41917 | 1999 | 2015 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 28716 | 1982 | 2015 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "A" | ТФН-35М | 14582 | 1975 | 2009 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "B" | GIF36 | 30832358 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "C" | GIF36 | 30832357 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | М-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 18983 | 1981 | 2011 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | М-31 | Фаза "B" | ТФНД-35М | 328 | 1970 | 2009 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | М-31 | Фаза "C" | ТФНД-35М | 330 | 1970 | 2011 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "A" | ТФНД-35М | 2358 | 1970 | 1979 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "B" | ТФНД-35М | 2454 | 1970 | 1979 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "C" | ТФНД-35М | 2522 | 1970 | 1979 | 600 | 600/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-412 | Фаза "A" | ТФН-35М | 11542 | 1968 | 2009 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-412 | Фаза "B" | ТФЗМ-35Б | 30318 | 1989 | 2012 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-412 | Фаза "C" | ТФН-35М | 9205 | 1978 | 2012 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-413 | Фаза "A" | GIF36 | 31128138 | 2017 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-413 | Фаза "B" | GIF36 | 31128139 | 2017 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-413 | Фаза "C" | GIF36 | 31128140 | 2017 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-414 | Фаза "A" | GIF36 | 31128141 | 2017 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-414 | Фаза "B" | GIF36 | 31128142 | 2017 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-414 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 23760 | 1984 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-416 | Фаза "A" | GIF36 | 30792958 | 2011 | 2012 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-416 | Фаза "C" | GIF36 | 30792960 | 2011 | 2012 | 300 | 300/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-417 | Фаза "A" | ТФН-35М | 79800 | 1981 | 2017 | 200 | 200/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-417 | Фаза "B" | ТФЗМ-35Б | 18963 | 1992 | 2017 | 200 | 200/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-417 | Фаза "C" | ТФН-35М | 68582 | 2007 | 2017 | 200 | 200/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-171 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67707 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-171 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67556 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | Б/Н | 1974 | 1975 | 1000 | 1000/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49617 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49695 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49827 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49681 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "B" | ТВЛМ-10-0,5Р | 49612 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 7038 | 1974 | 1975 | 1500 | 1500/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-172 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73983 | 1974 | 1975 | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-172 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73999 | 1974 | 1975 | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-20 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67561 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-20 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67510 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-19 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67573 | 1974 | 1975 | 100 | 100/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-19 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67536 | 1974 | 1975 | 100 | 100/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-4 | Фаза "A" | ТПЛ-10 | 26544 |  |  | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-4 | Фаза "C" | ТПЛ-10 | 13667 |  |  | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-24 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67525 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-24 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67515 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-18 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67593 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-18 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 65519 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-173 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67544 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-173 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67574 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-2 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73996 | 1974 | 1975 | 100 | 100/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-2 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 73985 | 1974 | 1975 | 100 | 100/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-3 | Фаза "A" | ТПЛ-10 | 13659 |  |  | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-3 | Фаза "C" | ТПЛ-10 | 30268 |  |  | 50 | 50/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-23 | Фаза "A" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67542 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-23 | Фаза "C" | ТВЛМ-10-0,5Р | 67577 | 1974 | 1975 | 150 | 150/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 17006533/4 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 17006533/5 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 17006533/6 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 17006533/1 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 17006533/2 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 17006533/3 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1382153 | 1990 | 2004 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1112066 | 1978 | 2013 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1260475 | 1984 | 2004 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089436 | 1977 | 1977 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089424 | 1977 | 1977 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1089127 | 1977 | 1977 | 35 | 35000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза A | GSZS12 | 30963050 | 2014 | 2020 | 10 | 10000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза C | GSZS12 | 30963051 | 2014 | 2020 | 10 | 10000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-10 | 4927 | 1988 | 1999 | 10 | 10000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза A | GSZS12 | 30963052 | 2014 | 2020 | 10 | 10000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза C | GSZS12 | 30963053 | 2014 | 2020 | 10 | 10000/100
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-10 | 739 | 1990 | 1990 | 10 | 10000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | ОПУ | 81
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Приміщення АБ | 38.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Коридор АБ | 4.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | ЗРУ-10 кВ | 108
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Майстерня | 36
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кімната для відрядженного персоналу | 38.4
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роздягальня | 42
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кімната РЗА | 13.2
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Душова | 4.95
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Коридор до роздягальні | 18.5
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кімната майстерні | 16
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Вбиральня | 4.8
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кімната звязку | 12
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Гараж | 133
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кабінет майстра | 36
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Роздягальня РЕМ | 34
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Кабінет ЧЕМ | 12
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Склад
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Огорожа із залізобетону
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ | Радіовежа залізобетонна з металевою драбиною та майданчиком |  | 26 м.

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ
ПС "Березівка" 154/35/10 кВ