## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-25000/150
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 88881
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1974
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 2006
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 25903/12
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Позначення | 1АХ715.186.003
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РСО-3/150/400
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 4354(р\в1974)
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-2
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 4354(р\в1974)
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Повна маса, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса масла, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Марка масла
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-011
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН± 8*1.5%
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ±2*2.5%
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 91.5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 375
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 1312
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.9
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.8
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.17
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 38.5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 19
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 10
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 3

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-25000/150
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 118765
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1982
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 25903/50
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Позначення | 1АХ.715.186.007
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС4 ІІІ-200-60/В 10 19 30
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 14836(р/в1981)
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 14836(р/в1981)
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 76.5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 23.1
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 36.6
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 6.80
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Марка масла
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН±8*1.5%
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ±2*2.5%
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 91.4
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 375
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 1312
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.8
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.4
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 5.94
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 37.2
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.65
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 19

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТМ-250/10/66У1 | 928371 | 1983 | 1987 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.21 | СССР
ПС "Новоархангельська" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-250/10/6-66у1 | 430315 | 1972 | 1987 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.41 | СССР

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-1 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-38к-Р | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-39к-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-39к-2 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-39к-Р | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-1 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-2 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-1 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-1 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Ш-31-3 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-332-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-332-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-332-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-334-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-334-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-334-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-335-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-335-1 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-335-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-336-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-336-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-336-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-337-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-337-1 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-337-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-338-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-338-2 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-338-3 | РНДЗ-1а-35/1000 |  | 1982 | 1987

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-38К | Л-38К | ВМТ-220Б | 786 | 1989 | 2000 | ППрК | 1250 | 25
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-39К | Л-39К | ВМТ-220Б | 787 | 1991 | 2000 | ППрК | 1250 | 25
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | С-1 | С-1 | ВМТ-220Б | 1130 | 1989 | 2003 | ППрК | 1250 | 25
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВМКЄ-35А | 5264 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВМКЄ-35А | 5223 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | М-31 | М-31 | ВМКЄ-35А | 5238 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Ш-31 | Ш-31 | ВМКЄ-35А | 5174 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-332 | Л-332 | ВМКЄ-35А | 5050 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-334 | Л-334 | ВМКЄ-35А | 5271 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-335 | Л-335 | ВМКЄ-35А | 5178 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-336 | Л-336 | ВМКЄ-35А | 5049 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-337 | Л-337 | ВМКЄ-35А | 5185 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-338 | Л-338 | ВМКЄ-35А | 5169 | 1982 | 1987 | ПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 13 | Т-11 | ВМПЄ-10 | 123906 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 1600 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 14 | Т-12 | ВМПЄ-10 | 123919 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 1600 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 1 | С-12 | ВМПЄ-10 | 123912 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 1000 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 11 | Л-181 | ВВ/ТEL | 987131 | 2021 | 2021 |  | 1000 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 12 | Л-182 | ВМПЄ-10 | 123898 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 5 | Л-183 | ВМПЄ-10 | 123910 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 6 | Л-184 | ВМПЄ-10 | 123915 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 3 | Л-185 | ВМПЄ-10 | 123911 | 1982 | 1987 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 4 | Л-186 | ВB/TEL | 3009733 | 2021 | 2021 |  | 1000 | 20

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-150М/630 |  | 1982 | 1987
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-150М/630 |  | 1982 | 1987

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "A" | ТФЗМ-150А | 4145 | 1985 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "B" | ТФЗМ-150Б | 4375 | 1985 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "C" | ТФЗМ-150А | 4366 | 1985 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "A" | ТФЗМ-150А | 2035 | 1993 | 2003 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "B" | ТФЗМ-150А | 2036 | 1993 | 2003 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "C" | ТФЗМ-150А | 3030 | 1993 | 2003 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "A" | ТФЗМ-150А | 4369 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "B" | ТФЗМ-150А | 4373 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-38к | Фаза "C" | ТФЗМ-150А | 4363 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-39к | Фаза "A" | ТФЗМ-150А | 4385 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-39к | Фаза "B" | ТФЗМ-150А | 4392 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 150 кВ | Л-39к | Фаза "C" | ТФЗМ-150А | 4206 | 1993 | 2000 | 1200 | 1200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 5999 | 1982 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | ТФЗМ-35 | 20943 | 1982 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 26584 | 1982 | 2021 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 26555 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "B" | ТФЗМ-35 | 20934 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 20808 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | М-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 28694 | 1982 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | М-31 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 28607 | 1982 | 2011 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 20283 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "B" | ТФЗМ-35 | 20279 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Ш-31 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 20282 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-332 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 42373 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-332 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 28867 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-334 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 2898 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-334 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 26593 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-335 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 37830 | 1985 | 2017 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-335 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 26591 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-336 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 26589 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-336 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 28852 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-337 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 26788 | 1982 | 1987 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 35 кВ | Л-337 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 19105 | 1982 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-338 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 28898 | 1982 | 2016 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-338 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 26580 | 1982 | 2019 | 600 | 600/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1000 | 1000/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1000 | 1000/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "B" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "A" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "B" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "C" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-181 | Фаза "A" | TCS2-12-11 | 4857 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-181 | Фаза "B" | TCS2-12-11 | 4856 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-181 | Фаза "C" | TCS2-12-11 | 4760 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-182 | Фаза "А" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 100 | 100/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-182 | Фаза "С" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 100 | 100/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-183 | Фаза "А" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-183 | Фаза "С" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-184 | Фаза "А" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-184 | Фаза "С" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-185 | Фаза "А" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-185 | Фаза "С" | ТВЛМ-10 |  | 1982 | 1987 | 200 | 200/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-186 | Фаза "А" | TCS2-12-11 | 4858 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-186 | Фаза "В" | TCS2-12-11 | 4759 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор струму 10 кВ | Л-186 | Фаза "C" | TCS2-12-11 | 4758 | 2021 | 2021 | 300 | 300/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "A" | НКФ-220 | 1140643 | 1966 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "B" | НКФ-220 | 17074 | 1982 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "C" | НКФ-220 | 17035 | 1982 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "A" | НКФ-220 | 17253 | 1982 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "B" | НКФ-220 | 17200 | 1982 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "C" | НКФ-220 | 17208 | 1982 | 1987 | 150 | 154000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОМ-35-66-У1 | 1164922 | 1981 | 1987 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОМ-35-66-У1 | 1233076 | 1983 | 1987 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОМ-35-66-У1 | 1180443 | 1981 | 1987 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-35 | 00066-13 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-35 | 00062-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-35 | 00060-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза A | НОМ-10-66У2 | Б/Н | 1981 | 1987 | 10 | 10000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза C | НОМ-10-66У2 | 4361 | 1989 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-10 | 8022 | 1989 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза A | НОМ-10-66У4 | РРТЕ | 1982 | 1987 | 10 | 10000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза C | НОМ-10-66У5 | ОУСТ | 1982 | 1987 | 10 | 10000/100
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-10 | 110189007 | 2011 | 2012 | 10 | 10000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | ОПУ | 154
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Приміщення АБ | 70
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Коридор АБ | 4.5
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | ЗРУ-10 кВ | 114
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Гараж-майстерня | 120
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Кімната РЗА | 22
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Душова | 4.95
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Кімната звязку | 10
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Кабінет майстра | 30
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Кімната ЧЕМ | 23
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Склад | 8
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 Кв | Огорожа із залізобетону

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | 2021-12-14 | 1 ТВП,заміна селікагелю | Лісухін Є.М
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | 2021-12-14 | 2 ТВП,заміна селікагелю | Лісухін Є.М
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ | 2021-12-16 | ДК-35 кВ заміна селікагелю | Лісухін Є.М
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ
ПС "Новоархангельська" 150/35/10 кВ