## Силовий трансформатор 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип | ТДТН-16000/150
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводський номер | 143322
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Рік випуску | 1990
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Рік вводу | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номер заказу
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Позначення
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кліматичне виконання | У
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Категорія розміщення | 1
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вид охолодження | Д
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип перемикаючого пристрою
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводський номер перемикаючого пристрою | 5202
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 5202 (р/в 1989
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Повна маса, т | 64.1
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса масла, т | 20.25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса активної частини, т | 30.62
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса з'ємної частини баку, т | 5.78
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Транспортна маса, т | 55
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Марка масла
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна частота, Гц | 50
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38.5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 58.5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 240
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 840
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 11.3
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.7
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.29
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Втрати холостого ходу, кВт
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Струм холостого ходу, %
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість положень сторони СН | 5

## Силовий трансформатор 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип | ТДТН-16000/150
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводський номер | 142272
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Рік випуску | 1990
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Рік вводу | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номер заказу
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Позначення
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кліматичне виконання | У
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Категорія розміщення | 1
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вид охолодження | Д
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип перемикаючого пристрою
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводський номер перемикаючого пристрою | 4577
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 4577 (р/в 1989)
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Повна маса, т | 64.1
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса масла, т | 20.25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса активної частини, т | 30.62
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Маса з'ємної частини баку, т | 5.78
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Транспортна маса, т | 55
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Марка масла
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 16000
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна частота, Гц | 50
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Схема та група з'єднання обмоток | Yн/Yн/Д-0-11
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38.5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 58.5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 240
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 840
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 11.3
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.7
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.29
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Втрати холостого ходу, кВт
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Струм холостого ходу, %
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП ТДК ДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | DMS063K00561 | GT1903658 | 2019 | 2019 | ТОВ"Talweder elletra" | 10±2,5% | 0.4 | 3.97
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | DMS063K00561 | GT1903765 | 2019 | 2019 | ТОВ"Talweder elletra" | 10±2,5% | 0.4 | 3.97
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор 35 кВ | ТВП-3 | ТМ-100/35-74 У1 | 892Г040 | 1989 | 1992 |  | 35±2,6% | 0.4 | 6.5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Дугогасний реактор 35 кВ | ДК-31 | РДСОМ-310/35 У1 | 1383907 | 1989

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 150 кВ | Л-44К-0 | РДЗ-2-150/2000 У1 | А9.В10.С8 | 1987 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РДЗ-1Б-150/1000 У1 | А59.В42.С57 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-1 | РДЗ-1Б-150/1000 У1 | А60.В41.С61 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35 | 3702 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1Б-35 | 4968 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35 | 376 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1Б-35 | 540 | 1989 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-2-35 | 3741 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-2-35 | 3785 | 1988 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-747-0 | РНДЗ-2-35 | 781 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-747-2 | РНДЗ-1Б-35 | 4968 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-746-0 | РНДЗ-2-35 | 3781 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-746-1 | РНДЗ-1Б-35 | 4944 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35 | 3780 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | ТСН 3-1 | РНДЗ-2-35 | 377 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-745-0 (резерв) | РНДЗ-2-35 | 3787 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | Л-745-1 (резерв) |  | б/н | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | ДК-31-1 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Роз'єднувач 35 кВ | ДК-32-2 | РНДЗ-2-35 | 3789 | 1990 | 1992

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Т-31 | Т-31 | С-35М-630-10 У1 | 8283 | 1990 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Т-32 | Т-32 | С-35М-630-10 У1 | 8284 | 1990 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. С-31 | С-31 | С-35М-630-10 У1 | 8016 | 1989 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Л-747 | Л-747 | С-35М-630-10 У1 | 8011 | 1989 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Л-746 | Л-746 | С-35М-630-10 У1 | 6842 | 1989 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Л-745 | Л-745(резерв) | С-35М-630-10 У1 | 7976 | 1989 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 1 | С-12 | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 657 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 3 | Л-132 | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 658 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 4 | Л-134(резерв) | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 654 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 5 | Л-2 ФЕС | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 652 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 6 | Л-1 ФЕС | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 656 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 7 | Т-12 | ВВ/VL-12-25/1250-У2 | 660 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1250 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 12 | Т-11 | ВВ/VL-12-25/1250-У2 | 659 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1250 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 15 | Л-131 | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 653 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Вакумний вимикач 10кВ | № 16 | Л-133 | ВВ/VL-12-25/1000-У2 | 655 | 2019-11-05 | 2019 |  | 1000 | 25

## Відокремлювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Відокремлювач 220 кВ | ОД-1 | ОД-220/1000 | А288.В289.С290 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Відокремлювач 220 кВ | ОД-2 | ОД-220/1000 | А146.В145.С147 | 1989 | 1992

## Короткозамикачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Короткозамикач 220 кВ | КЗ-1 | КЗ-220 У1 | 59 | 1990 | 1992
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Короткозамикач 220 кВ | КЗ-2 | КЗ-220 У1 | 48 | 1990 | 1992

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-746 | Фаза A | ТФЗМ-35 Б1 У1 | 30587 | 1988 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-746 | Фаза C | ТФЗМ-35 Б1 У1 | 29530 | 1988 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза A | ТФЗМ-35 | 31600 | 1990 | 1992 | 400 | 400/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза C | ТФЗМ-35 | 31765 | 1990 | 1992 | 400 | 400/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза A | ТФЗМ-35 | 31603 | 1990 | 1992 | 400 | 400/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза C | ТФЗМ-35 | 31506 | 1990 | 1992 | 400 | 400/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-747 | Фаза A | ТФЗМ-35 | 29630 | 1988 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-747 | Фаза C | ТФЗМ-35 | 30380 | 1988 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза A | ТОЛУ-10-1,2-2-Г1 У2 | 23328 | 2019 | 2019 | 1000 | 1000/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза B | ТОЛУ-10-1,2-2-Г1 У2 | 27526 | 2019 | 2019 | 1000 | 1000/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза C | ТОЛУ-10-1,2-2-Г1 У2 | 23351 | 2019 | 2019 | 1000 | 1000/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-132 | Фаза A | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 25565 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-132 | Фаза B | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 25564 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-132 | Фаза C | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 25566 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-134 | Фаза A | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27540 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-134 | Фаза B | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27541 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-134 | Фаза C | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27538 | 2019 | 2019 | 200 | 200/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-2 ФЕС | Фаза A | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27555 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-2 ФЕС | Фаза B | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27556 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-2 ФЕС | Фаза C | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27552 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-1 ФЕС | Фаза A | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27553 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-1 ФЕС | Фаза B | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27557 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-1 ФЕС | Фаза C | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27554 | 2019 | 2019 | 500 | 50/500/500/500//1/5/5/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза A | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27551 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза B | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27548 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза C | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27550 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза A | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27549 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза В | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27548 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза С | ТОЛУ-10-2,4-Г2 У2 | 27547 | 2019 | 2019 | 1500 | 1500/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-131 | Фаза А | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27537 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-131 | Фаза В | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27539 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-131 | Фаза С | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27543 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-133 | Фаза А | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27544 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-133 | Фаза В | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27545 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 10 кВ | Л-133 | Фаза С | ТОЛУ-10-2,3-Г2 У2 | 27542 | 2019 | 2019 | 100 | 100/5 | ТОВ "BEONTOP"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-745 | Фаза А | ТФЗМ-35 Б1 У1 | 30894 | 1990 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-745 | Фаза С | ТФЗМ-35 Б1 У1 | 31531 | 1990 | 1992 | 200 | 200/5
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза A | ЗНОМ-35-65 У1 | 1359799 | 1988 | 1992 | 35000 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза B | ЗНОМ-35-65 У1 | 1305721 | 1986 | 1992 | 35000 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза C | ЗНОМ-35-65 У1 | 1359810 | 1988 | 1992 | 35000 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза A | ЗНОМ-35-65 У1 | 1077990 | 1976 | 2020-05-27 | 35000 | 35000/100 |  | Заміна 27.05.2020
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза B | ЗНОМ-35-65 У1 | 1359720 | 1988 | 1992 | 35000 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза C | ЗНОМ-35-65 У1 | 1359438 | 1988 | 1992 | 35000 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-11 | Фази ABC | НТАМИ-10 У3 | 2951 | 2019 | 2019 | 10000 | 10000/100 | ТОВ "Укрелектроапарат"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-12 | Фази ABC | НТАМИ-10 У3 | 2969 | 2019 | 2019 | 10000 | 10000/100 | ТОВ "Укрелектроапарат"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-101 | Фази ABC | НТАМИ-10 У3 | 2968 | 2019 | 2019 | 10000 | 10000/100 | ТОВ "Укрелектроапарат"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-102 | Фази ABC | НТАМИ-10 У3 | 2967 | 2019 | 2019 | 10000 | 10000/100 | ТОВ "Укрелектроапарат"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | ОПУ-0.4кВ | 306.69
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | КРПЗ-10кВ | 75.2
ПС 150/35/10кВ "Янтарна" | Туалет | 2.65

## Експлуатаційна відомість
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відборах проб масла | Виконавець
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"
ПС 150/35/10кВ "Янтарна"