## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип | ТДТНГ-25000/150 /6 кВ
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводський номер | 68880
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Рік випуску | 1966
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Рік вводу | 1967
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номер заказу
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Позначення
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РНТ - 13
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | ПДП - 4
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 15976
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Повна маса, т | 114
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса масла, т | 36.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса активної частини, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса з'ємної частини баку, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-12-11
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | встан. 3 пол.
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 166320
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 40400
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 6600
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 93.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 376
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2187
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 17.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 10.8
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 95.4
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Струм холостого ходу, % | 2.8
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість положень сторони ВН | 17
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість положень сторони СН | 1

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип | ТДТНГ-25000/150/6 кВ
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводський номер | 70391
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Рік випуску | 1967
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Рік вводу | 1967
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номер заказу
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Позначення
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РНТ - 13
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | ПДП - 4
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 6903
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Повна маса, т | 114
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса масла, т | 36.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса активної частини, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Маса з'ємної частини баку, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-12-11
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | встан. 3 пол.
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 166320
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 40400
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 6600
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 93.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 376
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2187
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 17.7
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 11
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 5.86
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 95.4
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Струм холостого ходу, % | 2.8
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість положень сторони ВН | 17
ПС "Вугільна 150/35/6 кВ | Кількість положень сторони СН | 1

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор 6 кВ | ТВП-1 | ТМ-100/6/0,4-У1 | 634/12 | 2012 | 2012 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 3.92
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор 6 кВ | ТВП-2 | ТМ-100/6/0,4-У1 | 635/12 | 2012 | 2012 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 3.9

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-4к/1-0 | РЛДЗ-2-150/1250 | 21 | 2012 | 2012
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-1к/1-0 | РЛДЗ-2-150/1250 | 22 | 2012 | 2012
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-4к/1-Р | РНДЗ-2-150/1250 | 23 | 2012 | 2012
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-1к/1-Р | РНДЗ-2-150/1250 | 25 | 2012 | 2012
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-1б-150/1250 | 24 | 2012 | 2012
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-1б-150/1250 | 26 | 2012 | 2012

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 150 кВ | Т-1 | Т-1 | LTB-170 D1/B | 1HSB01232134 | 2012 | 2012 | BLK-222 | 3150 | 40
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 150 кВ | Т-2 | Т-2 | LTB-170 D1/B | 1HSB01232135 | 2012 | 2012 | BLK-222 | 3150 | 40
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | VD-4 | 1VB4020172 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | VD-4 | 1VB4019727 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С-31 | VD-4 | 1VB4020174 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-206 | Л-206 | VD-4 | 1VB4019731 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-605У | Л-605У | VD-4 | 1VB4019729 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-607 | Л-607 | VD-4 | 1VB4020175 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-204 | Л-204 | VD-4 | 1VB4019726 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-604У | Л-604У | VD-4 | 1VB4020176 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-606 | Л-606 | VD-4 | 1VB4019730 | 2012 | 2012 | ЕП | 1250 | 25
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Т-61 | Т-61 | BB/TEL-10 | 859385 | 2012 | 2012 | ЕП | 1600 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Т-62 | Т-62 | BB/TEL-10 | 859387 | 2012 | 2012 | ЕП | 1600 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | С-12 | С-12 | BB/TEL-10 | 859386 | 2012 | 2012 | ЕП | 1600 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | ТВП-1 | ТВП-1 | BB/TEL-10 | 110632 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-61 | Л-61 | BB/TEL-10 | 109951 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-64 | Л-64 | BB/TEL-10 | 109930 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-616 | Л-616 | BB/TEL-10 | 109946 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-619 | Л-619 | BB/TEL-10 | 109932 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-610 | Л-610 | BB/TEL-10 | 109962 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-66 | Л-66 | BB/TEL-10 | 109935 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | ТВП-2 | ТВП-2 | BB/TEL-10 | 109939 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-618 | Л-618 | BB/TEL-10 | 110606 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-612 | Л-612 | BB/TEL-10 | 109954 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-614 | Л-614 | BB/TEL-10 | 109957 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-617 | Л-617 | BB/TEL-10 | 109953 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-620 | Л-620 | BB/TEL-10 | 110637 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | Л-68 | Л-68 | BB/TEL-10 | 110625 | 2012 | 2012 | ЕП | 1000 | 20

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | T-1 | Фаза "A" | TG-170 | 17693/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 150 кВ | T-1 | Фаза "B" | TG-170 | 17692/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 150 кВ | T-1 | Фаза "C" | TG-170 | 17694/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 150 кВ | T-2 | Фаза "A" | TG-170 | 17696/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 150 кВ | T-2 | Фаза "B" | TG-170 | 17697/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 150 кВ | T-2 | Фаза "C" | TG-170 | 17695/12 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5 | ABB
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044848 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | TPU7 | 1VLT5112044849 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044850 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044847 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "B" | TPU7 | 1VLT5112044852 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044851 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 35 кВ | C-31 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044845 | 2012 | 2012 | 500 | 500/5
| Трансформатор струму 35 кВ | C-31 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044846 | 2012 | 2012 | 500 | 500/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-206 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5116036656 | 2012 | 2012 | 200 | 200/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-206 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5116036655 | 2012 | 2012 | 200 | 200/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-605У | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044853 | 2012 | 2012 | 400 | 400/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-605У | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044857 | 2012 | 2012 | 400 | 400/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-607 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044860 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-607 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044859 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-204 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044863 | 2012 | 2012 | 200 | 200/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-204 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044864 | 2012 | 2012 | 200 | 200/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-604У | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044854 | 2012 | 2012 | 400 | 400/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-604У | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044856 | 2012 | 2012 | 400 | 400/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-606 | Фаза "A" | TPU7 | 1VLT5112044862 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5
| Трансформатор струму 35 кВ | Л-606 | Фаза "C" | TPU7 | 1VLT5112044861 | 2012 | 2012 | 300 | 300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34850 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | Фаза "B" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34846 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34849 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34848 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | Фаза "B" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34851 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34847 | 2012 | 2012 | 1500 | 1500/5
| Трансформатор струму 6 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34853 | 2012 | 2012 | 1000 | 1000/5
| Трансформатор струму 6 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-34852 | 2012 | 2012 | 1000 | 1000/5
| Трансформатор струму 6 кВ | ТВП-1 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21607 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | ТВП-1 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21600 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-61 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21594 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-61 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21597 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-64 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21603 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-64 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21586 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-616 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21588 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-616 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21605 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-619 | Фаза "A" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37073-11 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-619 | Фаза "C" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37036-11 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-610 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21612 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-610 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21613 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-66 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21606 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-66 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21601 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | ТВП-2 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21609 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | ТВП-2 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21596 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-618 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21589 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-618 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21604 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-612 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21608 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-612 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21599 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-614 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21593 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-614 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21602 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-617 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21590 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-617 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21591 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-620 | Фаза "A" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37092-11 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-620 | Фаза "C" | ТОЛ-СЭЩ 10-21 | 37014-11 | 2012 | 2012 | 600 | 600/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-68 | Фаза "A" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21587 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5
| Трансформатор струму 6 кВ | Л-68 | Фаза "C" | ТЛО-10 М1 АС | 14-21598 | 2012 | 2012 | 150-300 | 150-300/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза "A" | TJP 7.1 | 1VLT5212014941 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза "B" | TJP 7.1 | 1VLT5212014940 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза "C" | TJP 7.1 | 1VLT5212014939 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза "A" | TJP 7.1 | 1VLT5212014942 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза "B" | TJP 7.1 | 1VLT5212014943 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза "C" | TJP 7.1 | 1VLT5212014938 | 2012 | 2012 | 35 | 35000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-601 | Фаза "A" | НОЛ.08-6 | 4000158 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-601 | Фаза "B" | НОЛ.08-6 | 4000316 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-601 | Фаза "C" | НОЛ.08-6 | 4000062 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-61 | Фаза "A" | TJP40 | 1YMP014TJP00155 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-61 | Фаза "B" | TJP40 | 1YMP014TJP00156 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-61 | Фаза "C" | TJP40 | 1YMP014TJP00158 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-62 | Фаза "A" | TJP40 | 1YMP014TJP00159 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-62 | Фаза "B" | TJP40 | 1YMP014TJP00157 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-62 | Фаза "C" | TJP40 | 1YMP014TJP00160 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100 | ABB
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-602 | Фаза "A" | НОЛ.08-6 | 4000163 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-602 | Фаза "B" | НОЛ.08-6 | 4000113 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100
ПС "Вугільна" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | ТН-602 | Фаза "C" | НОЛ.08-6 | 4000318 | 2014 | 2014 | 6 | 6000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт |  | Площа, м² | Примітка
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Будівля ЗРУ - 35 кВ | 131.78
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | ОПУ | 49.46
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | ЗРУ - 35 | 82.32
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | КРУМ-6 кВ | 45
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Будівля підстанції | 159.8
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Майстерня | 56.5
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Коридор | 18.1
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Кімната чергового | 8.3
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Кімната майстра | 12.1
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Кімната персоналу | 47.1
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Побутові приміщення | 16.6
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Реакторна 1Т | 34.2
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Реакторна 2Т | 34.2
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Приміщення для відряджуваних | 19.4
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Кладова | 24
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Гараж № 1 | 24
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Гараж № 2 | 32
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ | Туалет | 1.44

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ
ПС "Вугільна" 154/35/6кВ