## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип | ТДТНГ-25000/150
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводський номер | 75840
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Рік випуску | 1969
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Рік вводу | 2005
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номер заказу
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Позначення
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РНТ-13
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | ПДП-Чу
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Повна маса, т | 66.8
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса масла, т | 20.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса активної частини, т | 32
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 5.6
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Транспортна маса, т | 58
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д12-11
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 9*1.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ±5*2.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 154000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 6600
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 93.7
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 376
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2187
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 11.3
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 5.61
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 27.4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.57
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість положень сторони ВН | 9
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводський номер | 146145
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Рік випуску | 1991
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Рік вводу | 1999
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номер заказу | 40721/3
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Позначення
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС 9
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 5198
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 5198
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Повна маса, т | 83
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса масла, т | 24.4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса активної частини, т | 42.4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 6.63
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Транспортна маса, т | 72.2
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Марка масла
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | YнYн/Д-0-11
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 17*1.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ±5*2.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 6600
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 3500
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.4
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 7.15
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Втрати холостого ходу, кВт
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Струм холостого ходу, %
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП ТДК ДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор ДК 6 кВ | 1ТДК | ТМ-250/6 | 23300 | 1972 | 1972 | 6 | 0.23 | 4.87
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор ДК 6 кВ | 2ТДК | ТМ-250/6 | 932166 | 1983 | 1984 | 6 | 0.23 | 4.74
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Дугогасний реактор 6 кВ | ДК-61 | РЗДСОМ-230/6 | 1255495 | 1984 | 1984
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Дугогасний реактор 6 кВ | ДК-62 | ЗРОМ-350/6 | 908211 | 1967 | 1967
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор 6 кВ | ТВП-1 | ТМ-100/6 | 511101 | 1955 | 1957 | 6 ±2*2,5% | 0.4 | 5.48
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор 6 кВ | ТВП-2 | ТМ-100/6 | 11128 | 1955 | 1957 | 6 ±2*2,5% | 0.4 | 5.71

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНД-1б-150/6000 |  | 1997 | 1998
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-97-0 | РЛНД-2-150/600 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1955 | 1955
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-94-0 | РЛНД-2-150/1000 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-0 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1994 | 1995
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74/1-0 | РДЗ-2-150/1000 |  | 2001 | 2004
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | СР-2С | РДЗ-1-150/1000 |  | 2001 | 2004
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-94-р | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-97-р | РЛД-1б-150/1000 |  | 2002 | 2002
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 2000 | 2016
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 2000 | 2016
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 2013 | 2014
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНД-2-35/1000 |  | 1998 | 1999
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РЛД-1б-35/1000 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/630 |  | 2004 | 2005
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/630 |  | 2004 | 2016
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-375-1 | РНДЗ-1-35/600 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-375-0 | РЛНД-2-35/600 |  | 1955 | 1957
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-371-1 | РЛН-1б-35/600 |  | 1955 | 1957
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-371-0 | РЛН-2-35/1000 |  | 1955 | 1957
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-372-1 | РЛН-1б2-35/600 |  | 1955 | 1957
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-372-0 | РНДЗ-1-35/630 |  | 1955 | 2016
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-373-2 | РЛН-1-35/600 |  | 1955 | 1956
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-373-0 | РЛН-2-35/600 |  | 1955 | 1991
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-374-0 | РЛН-1-35/600 |  | 1955 | 1957
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-374-2 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 2001 | 2016
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 110 кВ | Т-2-з | ЗОН-110 |  | 1991 | 1995
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 6 кВ | С-12-1 | РВ-10 |  | 2013 | 2013
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Роз'єднувач 6 кВ | С-12-2 | РВ-10 |  | 2013 | 2013

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 150 кВ | 2Т | Т-2 | ВМТ-220Б-25/1250 | 788 | 1989 | 1995 | ППрК-1400 | 1250 | 25
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВГБЭ-35-12,5/630 | 2296 | 2008 | 2008 | ПЄМ | 630 | 12.5 | енегроиаш
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 393 | 12.2015 | 2016 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С31 | ВГБЭ-35-12,5/630 | 2300 | 2008 | 2008 | ПЄМ | 630 | 12.5 | енергомаш
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-375 | Л-375 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 280 | 2013 | 2013 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-373 | Л-373 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 392 | 2015 | 2016 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-371 | Л-371 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 396 | 2016 | 2016 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-374 | Л-374 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 391 | 2015 | 2016 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-372 | Л-372 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 113 | 2010 | 2014 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 1 | Т-61 | МГГ-10 | 3095 | 1955 | 1956 | ПЕ 2-1 | 2000 | 29
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 2 | Ф-602 | ВВ/ТЕL-10 | 717460 | 2008 | 2009 | ПЕ-10 | 1000 | 20 | таврида электрик
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 4 | Ф-604 | ВМГ-133 | 27005 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 5 | Ф-605 | ВМГ-133 | 27536 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 6 | Ф-606 | ВМГ-133 | 26997 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 7 | Ф-607 | ВМГ-133 | 14600 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 8 | Ф-608 | ВМГ-133 | 20590 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 10 | Ф-610 | ВМГ-133 | 27445 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 11 | Ф-611 | ВМГ-133 | 22455 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 13 | С-12 | BB/TEL-10-31,5/2000 | 92190 | 2012 | 2013 | ПЕ-10 | 2000 | 31.5 | таврида электрик
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 14 | Ф-612 | BB/TEL-10-20/1000 | 98904 | 2012 | 2013 | ПЕ-10 | 1000 | 20 | таврида электрик
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 15 | Ф-613 | ВВ/ТЕL-10 | 70349 | 2008 | 2008 | ПЕ-10 | 1000 | 20 | таврида электрик
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 17 | Ф-615 | ВМГ-133 | 27945 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 18 | Ф-616 | ВМГ-133 | 27556 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 19 | Ф-617 | ВМГ-133 | 27458 | 1955 | 1956 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 20 | Ф-618 | ВМГ-133 | 1611 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 21 | Ф-619 | ВМГ-133 | 1274 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 22 | Ф-620 | ВМГ-133 | 1601 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 23 | Ф-621 | ВМГ-133 | 1391 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 24 | Ф-622 | ВМГ-133 | 2048 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 25 | Ф-619(2ТВП) | ВМГ-133 | 11128 | 1959 | 1959 | ПС-10 | 600 | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Вимикач 6 кВ | 26 | Т-62 | МГГ-10 | 3105 | 1955 | 1956 | ПЕ 2-1 | 2000 | 29

## відділювачі короткозамикачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-154/1000 | 61,67,64 | 1991 | 1997
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Короткозамикач 150кВ | 1Т | КЗ-154 | 235 | 1991 | 1997

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | 1Т | фаза "A" | ТФЗМ-150 | 2055 | 1984 | 1998 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | 1Т | фаза "B" | ТФЗМ-150 | 2050 | 1984 | 1998 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | 1Т | фаза "C" | ТФЗМ-150 | 2053 | 1984 | 1998 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | фаза "A" | GIF36 | 31035685 | 2015 | 2016 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | фаза "B" | GIF36 | 31009137 | 2015 | 2016 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | фаза "C" | GIF36 | 31009136 | 2015 | 2016 | 600 | 600/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-374 | фаза "A" | GIF36 | 31035695 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-374 | фаза "C" | GIF36 | 31035693 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-372 | фаза "A" | GIF36 | 30882430 | 2012 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-372 | фаза "C" | GIF36 | 30882424 | 2012 | 2018 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-375 | фаза "A" | GIF36 | 30918190 | 2013 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-375 | фаза "C" | GIF36 | 30918191 | 2013 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-373 | фаза "A" | GIF36 | 31035698 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-373 | фаза "C" | GIF36 | 31035694 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-371 | фаза "A" | GIF36 | 31035697 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-371 | фаза "C" | GIF36 | 31035696 | 2015 | 2016 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | фаза "A" | ТПОЛ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | фаза "B" | ТПОЛ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-61 | фаза "C" | ТПОЛ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | фаза "B" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Т-62 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 1500 | 1500/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-615 | фаза "A" | ТПФМ-10 | 63328 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-615 | фаза "C" | ТПФМ-10 | 66705 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-605 | фаза "A" | ТПФМ-10 | 47419 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-605 | фаза "C" | ТПФМ-10 | 47444 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-609 (ТВП-1) | фаза "A" | ТПФМ-10 | 69853 | 1955 | 1956 | 15
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-609 (ТВП-1) | фаза "C" | ТПФМ-10 | 69655 | 1955 | 1956 | 15
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-617 | фаза "A" | ТПФ-10 | 31425 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-617 | фаза "C" | ТПФ-10 | 40101 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-623(ТВП-2) | фаза "A" | ТПФ-10 | 42715 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-623(ТВП-2) | фаза "C" | ТПФ-10 | 47349 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-611 | фаза "A" | ТПФМ-10 | 89483 | 1955 | 1956 | 400 | 400/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-611 | фаза "C" | ТПФМ-10 | 89487 | 1955 | 1956 | 400 | 400/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-610 | фаза "A" | ТПФМ-10 | 80253 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-610 | фаза "C" | ТПФМ-10 | 81912 | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-616 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-616 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-602 | фаза "A" | ТПЛ-10 | 4647 | 1989 | 2009 | 400 | 400/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-602 | фаза "C" | ТПЛ-10 | 822310 | 1988 | 2009 | 400 | 400/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-613 | фаза "A" | ТПЛ-10 | 1624 |  | 2009 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-613 | фаза "C" | ТПЛ-10 | 32193 |  | 2009 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-612 | фаза "A" | ТПОЛ-10 | 637 | 2011 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-612 | фаза "C" | ТПОЛ-10 | 588 | 2011 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | С-12 | фаза "A" | ТПОЛ-10 | 5649 | 2009 | 2013 | 1000 | 1000/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | С-12 | фаза "C" | ТПОЛ-10 | 5706 | 2009 | 2013 | 1000 | 1000/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-604 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-604 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-606 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-606 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-607 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-607 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-608 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-608 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1956 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-618 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-618 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-619 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-619 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-620 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-620 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-621 | фаза "A" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-621 | фаза "C" | ТПФ-10 |  | 1955 | 1959 | 300 | 300/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-622 | фаза "A" | ТВК-10 | 30550 | 1992 | 1913 | 150 | 150/5
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор струму 6 кВ | Ф-622 | фаза "C" | ТВК-10 | 31814 | 1988 | 1913 | 150 | 150/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | GEF36 | 31036318 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | GEF36 | 31036316 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | GEF36 | 31036317 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "A" | GEF36 | 31036308 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "B" | GEF36 | 31036314 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "C" | GEF36 | 31036309 | 2015 | 2016 | 35 | 35000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | 1СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-6 | 1989 | 1955 | 1956 | 6 | 6000/100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Трансформатор напруги 6 кВ | 2СШ-10кВ | Фази ABC | НАМИ-6 | 684 | 1955 | 1956 | 6 | 6000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | ОПУ | 436
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | ЗРУ-6 кВ | 144
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Гараж | 400
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Навчальний клас | 70
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Приміщення АБ | 20
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Побутове приміщення | 120
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Туалет | 6
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Склад | 105
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маслогосподарство | 100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Склад | 100
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Маслогосподарство | 60
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Реакторна | 36
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ | Склад СЛ | 99

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ
ПС "ГПП" 154/35/6 кВ