## Силовий трансформатор 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Тип | ТДТН-25000/150
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводський номер | 125078
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Рік випуску | 1985
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Рік вводу | 2014
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номер заказу
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Позначення
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кліматичне виконання | У
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Категорія розміщення | 1
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Вид охолодження | Д
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Тип перемикаючого пристрою
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводський номер перемикаючого пристрою | 15886
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 20684 (р/в 1984)
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Повна маса, т | 66.8
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса масла, т | 20.5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса активної частини, т | 32
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса з'ємної частини баку, т | 5.6
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Транспортна маса, т
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Марка масла
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна частота, Гц | 50
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Схема та група з'єднання обмоток | Yн/Yн/Д-0-11
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.4
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.6
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.63
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Втрати холостого ходу, кВт
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Струм холостого ходу, %
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість положень сторони СН | 5

## Силовий трансформатор 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС 150/35/10 "Жилселище" | Тип | ТДТН-40000/150
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводський номер | 129338
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Рік випуску | 1986
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Рік вводу | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номер заказу
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Позначення
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кліматичне виконання | У
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Категорія розміщення | 1
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Вид охолодження | Д
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Тип перемикаючого пристрою
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводський номер перемикаючого пристрою | 23808 (р/в 1985)
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 23808
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Повна маса, т | 82.8
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса масла, т | 23.7
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса активної частини, т | 42.4
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Маса з'ємної частини баку, т | 6.58
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Транспортна маса, т
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Марка масла
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність трансформатора, кВА
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 26800
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна частота, Гц | 50
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Схема та група з'єднання обмоток | Yн/Yн/Д-0-11
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.4
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 7.05
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Втрати холостого ходу, кВт
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Струм холостого ходу, %
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП ТДК ДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТТО-АЛ-100/10/0.4 | 134955 | 1986 | 2013 | 10±2,5% | 0.4 | 4.23 | ELECTROPUTERE CRAIOVA
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-100/10/-66 У1. 0.4 | 862А712 | 1986 | 2013 | 10±2,5% | 0.4 | 4.88
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор 35 кВ | ТВП-3 | ТМ-100/35-74 У1 | 881Г037 | 1988 | 2003 | 35±2,6% | 0.4 | 6.5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор 10 кВ | 1ТДК | ТМВГ-250/10-У1 | 303450 | 1986 | 1992 | 10±5% | 0.23 | 4.92
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор 10 кВ | 2ТДК | ТМ-250/10 | 1053334 | 1986 | 1998 | 10±5% | 0.23 | 4.7
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Дугогасний реактор 10 кВ | ДК-11 | РЗДСОМ 380/10 | 1225901 | 1983 | 2008
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Дугогасний реактор 10 кВ | ДК-12 | ЗРОМ-300/10 | 1053055 | 1974 | 2008
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Л-85/1-0 | РНДЗ-2-150/1000У1 | б/н | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Л-86/1-0 | РНДЗ-2-150/1000У1 | б/н | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Л-85/1-Р | РНДЗ-2-150/1000 | A100,B99,C121 | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Л-86/1-Р | РНДЗ-2-150/1000 | б/н | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Т-1-1 | РНДЗ-1-150/1000 | A61,B31,C62 | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 150кВ | Т-2-2 | РНДЗ-1-150/1000 | А71,В35,С70 | 1987 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Л-826-0 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Л-826-2 | РНДЗ-1б-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Л-825-0 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Л-825-1 | РНДЗ-1-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Т-31-1 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | Т-32-2 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | С-31-1 | РНДЗ-1-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | С-31-2 | РНДЗ-1-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1985 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Роз'єднувач 35кВ | ТСН-3-0 | РНДЗ-2-35 | б/н | 1986 | 2003
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Т-31 | Т-31 | МКП-35-1000-25Б У1 | 14651 | 1986 | 1988 | ШПЄ-31 | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Т-32 | Т-32 | МКП-35-1000-25Б У1 | 14650 | 1986 | 1988 | ШПЄ-31 | 1000 | 25
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. С-31 | С-31 | С-35М-630-10А У1 | PXKE | 1986 | 1988 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Л-825 | Л-825 | С-35М-630-10А У1 | PXEX | 1986 | 1988 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 35кВ | Ком. Л-826 | Л-826 | С-35М-630-10А У1 | 9861 | 1990 | 1992 | ШПЄ-12 | 630 | 10
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 19 | Т-11 | ВКЄ-10-20/1600У2 | 5263 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 1600 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 15 | Л-215 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5353 | 1987 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 9 | Л-209 | ВКЄ-10-20/630У2 | 4975 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 7 | Л-207 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5011 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 5 | ТДК-1 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5328 | 1986 |  | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 2 | С-12 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10594 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 6 | ТДК-2 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10648 | 1988 |  | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 8 | Л-208 | ВКЄ-10-20/630У2 | 7766 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 10 | Л-210 | ВКЄ/М-10-20/630У2 | 41426 | 1993 | 1998 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 16 | Л-216 | ВКЄ-10-20/630У2 | 7792 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 18 | Л-218 | ВКЄ-10-20/630У2 | 7707 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 22 | Т-12 | ВКЄ-10-20/1600У2 | 10345 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 1600 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 41 | Л-241 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5355 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 39 | Л-239 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10612 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 37 | Л-237 | ВКЄ-10-20/630У2 | 7009 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 35 | Л-235 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5319 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 33 | Л-233 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10613 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 29 | Л-229 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5350 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 27 | Л-227 | ВКЄ-10-20/1000У2 | 951 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 1000 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 28 | Л-228 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5352 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 30 | Л-230 | ВКЄ/М-10-20/630У2 | 10652 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 32 | Л-232 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5327 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 34 | Л-234 | ВКЄ-10-20/630У2 | 5335 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 36 | Л-236 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10618 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 38 | Л-238 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10655 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | № 40 | Л-240 | ВКЄ-10-20/630У2 | 10653 | 1988 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Масляний вимикач 10кВ | №31 | (резерв) | ВКЄ-10-20/630У2 | 4967 | 1986 | 1988 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Відокремлювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Відділювач 150кВ | ОД-1 | ОД-150/1000 | А103,В104,С85 | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Відділювач 150кВ | ОД-2 | ОД-150/1000 | А91,В72,С99 | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Короткозамикачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Короткозамикач 150кВ | КЗ-1 | КЗ-150 | 33 | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Короткозамикач 150кВ | КЗ-2 | КЗ-150 | 27 | 1986 | 1988
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-826 | Фаза A | ТФН-35 | 37632 | 1985 | 2021 | 600 | 600/5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-826 | Фаза C | ТФЗМ-35М | 41555 | 1986 | 1988 | 600 | 600/5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-825 | Фаза A | ТФЗМ-35Б-1 У1 | 33582 | 1993 | 1998 | 300 | 300/5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор струму 35 кВ | Л-825 | Фаза C | ТФЗМ-35Б-1 У1 | 33580 | 1993 | 1998 | 300 | 300/5
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-11 | Фази ABC | НАМИ-10-У2 | 3307 | 1905-06-13 | 1999 | 10 | 10000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-12 | Фази ABC | НАМИ-10-У2 | 747 | 1993 | 1997 | 10 | 10000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза A | ЗНОМ-35-66 У1 | 1298209 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза B | ЗНОМ-35-66 У1 | 1293290 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза C | ЗНОМ-35-66 У1 | 1298006 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза A | ЗНОМ-35-66 У1 | 1298174 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза B | ЗНОМ-35-66 У1 | 1298208 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза C | ЗНОМ-35-66 У1 | 1298205 | 1986 | 1988 | 35 | 35000/100
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"
ПС 150/35/10кВ "Жилселище"

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | ЗРУ-10кВ | 224.35
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | ОПУ-0,4кВ | 224.35
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | Туалет | 2.62

## Експлуатаційна відомість
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відборах проб масла | Викованець
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | 2021-09-24 | Заміна силікагелю ДК-11, 1ТДК
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | 2021-10-05 | Очищення ізоляції 1с-10кВ
ПС 150/35/10кВ "Жилселище" | 2021-10-12 | Очищення ізоляції 2с-10кВ