## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Виробник | Напруга ВН, кВ | Напруга НН, кВ | Напруга КЗ, %
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТМ-25/10/0.4 | 2575 | 2020 | 2021 | ЧТЗ Узбекестан | 10±2,5% | 0.4
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-25/10/0.4 | 22571 | 2006 | 2021 | Укрелектроапарат | 10±2,5% | 0.4

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Виробник
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 110 кВ | Т-1-1 | РЛНД-2-110/600 | А№1501 В№1166 С1496 | 1965 | 1966 | В. Луки
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-162-1 | РВЗ-10/630 | 5400 | 2021 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-162-0 | РВЗ-10/630 | 5392 | 2021 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | 1ТВП | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-11-1 | РВЗ-10/630 | 53 | 2010 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Т-11-0 | РВЗ-10/630 | 52 | 2009 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТН-11 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-160-1 | РВЗ-10/630 | 5395 | 2021 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-160-0 | РВЗ-10/630 | 5393 | 2021 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-167-1 | РВЗ-10/630 | 2477 | 2015 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-167-0 | РВЗ-10/630 | 2421 | 2009 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-161-1 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-161-0 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-166-1 | РВЗ-10/630 |  | 2008 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-166-0 | РВЗ-10/630 |  | 2007 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-165-1 | РВЗ-10/630 |  | 1993 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-165-0 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-164-1 | РВЗ-10/630 | 2498 | 2009 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-164-0 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-163-1 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-163-0 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-168-1 | РВЗ-10/630 | 54 | 2010 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-168-0 | РВЗ-10/630 | 56 | 2010 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | 2ТВП | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-169-1 | РВЗ-10/630 | 2337 | 2009 | 2021 | Укрелкомлтд
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | Л-169-0 | РВЗ-10/630 |  |  | 2021
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | ТН-11 | РВЗ-10/630 | 2209 | 2009 | 2021 | Укрелкомлтд

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 1 | Л-162 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 987203 | 2021 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 3 | Т-11 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 74302 | 2010 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 5 | Л-160 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 987210 | 2021 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 6 | Л-167 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 984261 |  | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 7 | Л-161 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 74628 | 2010 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 8 | Л-166 | ВВ/ТЕL-10-20/630 | 96411 | 2012 | 2021 | ел.магітний | 630
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 9 | Л-165 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 74308 | 2010 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 10 | Л-164 | ВВ/ТЕL-10-20/630 | 96431 | 2012 | 2021 | ел.магітний | 630
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 11 | Л-163 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 98320 | 2012 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 12 | Л-168 | ВВ/ТЕL-10-20/1000 | 74181 | 2010 | 2021 | ел.магітний | 1000
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Вимикач вакуумний | 14 | Л-169 | ВВ/ТЕL-10-20/630 | 91765 | 2012 | 2021 | ел.магітний | 630

## ВД
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Виробник
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Відокремлювач ОД-110 | ОД-1 | ШПО | А№2148 В№2177 С№2240 | 1965 | 1966 | В. Луки

## КЗ
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Виробник
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Короткозамикач КЗ-110 | КЗ-1 | ШПК | 2945 | 1965 | 1966 | В. Луки

## ТС
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Номінальний струм | Ктр
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-162 | Фаза "A" | TCS2-12 | 1193 | 2021 | 2021 |  | 150/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-162 | Фаза "C" | TCS2-12 | 1194 | 2021 | 2021 |  | 150/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "A" | ТОЛС-Е-Щ-10 |  |  | 2021 |  | 600/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "B" | ТОЛС-Е-Щ-10 |  |  | 2021 |  | 600/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза "C" | ТОЛС-Е-Щ-10 |  |  | 2021 |  | 600/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-160 | Фаза "A" | ТСS2-12 | 1192 | 2021 | 2021 |  | 150/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-160 | Фаза "C" | ТСS2-12 | 1195 | 2021 | 2021 |  | 150/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-167 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 41327 | 1980 | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-167 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 80950 | 1989 | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-161 | Фаза "A" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-161 | Фаза "C" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-166 | Фаза "A" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-166 | Фаза "C" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-165 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 11981 | 2016 | 2021 |  | 150/300/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-165 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 |  |  | 2021 |  | 150/300/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-164 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 41332 | 1987 | 2021 |  | 200/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-164 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 40995 | 1987 | 2021 |  | 200/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-163 | Фаза "A" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-163 | Фаза "C" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-168 | Фаза "A" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-168 | Фаза "C" | ТОЛ-10 |  |  | 2021 |  | 100/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-169 | Фаза "A" | ТОЛ-10 | 4817 | 1994 | 2021 |  | 200/5
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-169 | Фаза "C" | ТОЛ-10 | 13256 | 1990 | 2021 |  | 200/5

## ТН
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Номінальн напруга | Ктр
ПС "Капітанівка" 110/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-11 | Фази "ABC" | НАМИ | 2928 | 1993 | 2021 | 10кВ